- Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.   136 – OTEV – 10  /  M

- Technické parametry odběrného místa : Benátky č.p. 1175 (MŠ)

| ## Poř. č. | ## Technické parametry a údaje |  |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Místo předání pro ÚT | ## na vstupu do vytápěného objektu |
| ## 2 | ## Projektovaný tepelný spád objektu [oC] |  |
| ## 3 | ## Úroveň předání pro ÚT | ## teplo ze sekundárních rozvodů |
| ## 4 | ## Místo měření pro ÚT | ## na vstupu do vytápěného objektu |
| ## 5 | ## Způsob měření pro ÚT | ## měřič tepla |
| ## 6 | ## Zdroj tepelné energie pro ÚT a TUV | ## soustava CZT město - VST Rybníky Astra |
| ## 7 | ## Teplonosná látka | ## teplá voda |
| ## 8 | ## Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT | ## 0,6 |
| ## 9 | ## Potřebná tlaková diference [MPa] pro ÚT na patě objektu *) | ## 0,05 (ve VST Rybníky-Astra) |
| ## 10 | ## Příkon [kW] pro ÚT *) | ## 50,0 |
| ## 11 | ## Teplota při - 15 ˚C přívod/zpátečka | ## dle nastavené topné křivky |
| ## 12 | ## Úroveň vytápění | ## dle nastavené topné křivky |
| ## 13 | ## Denní doba vytápění | ## dle nastaveného topného režimu |
| ## 14 | ## Započitatelná podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhl. č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění *) |  |
| ## 15 | ## Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] *) | ## 250 |
| ## 16 | ## Způsob a místo přípravy TUV | ## bez dodávky TUV |
| ## 17 | ## Místo předání pro TUV |  |
| ## 18 | ## Místo měření tepelné energie pro přípravu TUV |  |
| ## 19 | ## Způsob měření tepelné energie pro přípravu TUV |  |
| ## 20 | ## Místo měření studené vody pro přípravu TUV |  |
| ## 21 | ## Způsob měření studené vody pro přípravu TUV |  |
| ## 22 | ## Denní doba dodávky TUV |  |
| ## 23 | ## Teplota TUV |  |
| ## 24 | ## Podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části B. k vyhl. č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TUV *) |  |
| ## 25 | ## Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TUV na jednotlivá odběrná místa |  |
| ## 26 | ## Dodávka kondenzátu | ## ne |
| ## 27 | ## Dodávka horké vody | ## ne |
| ## 28 | ## Kondenzát vratný | ## ne |
| ## 29 | ## Datum zahájení odběru **) |  |

# *) Údaje poskytnuté odběratelem

# **) Vyplňuje se pro  nově připojovaná odběrná místa

- Ve Vsetíně  dne  .......……………                               Ve Vsetíně  dne  .......……………

- Dodavatel:

- Zásobování teplem Vsetín a.s.

- Odběratel:

- Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175

- ..................................................	      ......................................................

- Ing. Michal Chmela 	      Alena Mitášová

- předseda představenstva                                                                 ředitelka MŠ

- ……………………………….                                             ........................................................

- Petr Heincl

- místopředseda představenstva