NABÍDKA
f* G ARU A GARIJATRADEs.ro.
	Životského 4453/15
618 00 Brno Tel.: 603 487 421 E-mail: info@garija.cz www.garija.cz
PRO:
Nemocnice Havířov, p.o. 
Dělnická 1132/24 
736 01 Havířov
tel.: 
číslo:	N2023077
DATUM:	20.02.2023
obchodník: 

FAX.:
e-mail:	marecek.l@garija.cz
CAMFIL, Filtr-Management
POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	
ARO, VZT 1, komplet	
043	HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25	1 ks			
044	HI-FLO A5-63 1060 592x287x600-6-25	1 ks			
045	HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25	1 ks			
0458	HI-FLO M9 0185 592x592x640-12-25-F9	1 ks			
0459	HI-FLO 0185 592x287x640-12-25-F9	1 ks			
045a	HI-FLO 09 0185 287x592x640-6-25	1 ks			
046	HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25-M5	1 ks			
047	HI-FLO A5-63/520 1060 592x287x520-6-25	1 ks			
048	HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25-M5	1 ks			
ARO, VZT 2, komplet	
050	HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25	1 ks			
051	HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25	1 ks			
052	HI-FLO M9 0185 592x592x640-12-25-F9	1 ks			
053	HI-FLO 09 0185 287x592x640-6-25	1 ks			
054	HI-FLO A5/370 1060 592x592x370-6-25	1 ks			
055	HI-FLO C5/370 1060 287x592x370-3-25	1 ks			
ARO, VZT 5, komplet	
057	HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25	1 ks			
058	HI-FLO M9 0185 592x592x640-12-25-F9	1 ks			
059	HI-FLO A5/370 1060 592x592x370-6-25	1 ks			
OKB, VZT 20, komplet	
061	HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25	2 ks			
N2023077
Zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 26559
© Soft-4-Sale
Strana 1 z 3

NABÍDKA
f* GAR IJ A GARIJA TRADE s.r.o.
Životského 4453/15 618 00 Brno Tel.: 603 487 421 E-mail: info@garija.cz www.garija.cz
POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	
062	HI-FLO M9 0185 592x592x640-12-25-F9	2 ks			
063	HI-FLO A5/460 1060 592x592x460-6-25	2 ks			
OKB, VZT 21, komplet	
065	HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25	1 ks			
066	HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25	1 ks			
067	HI-FLO M9 0185 592x592x640-12-25-F9	1 ks			
068	HI-FLO 09 0185 287x592x640-6-25	1 ks			
069	HI-FLO A5/370 1060 592x592x370-6-25	1 ks			
070	HI-FLO C5/370 1060 287x592x370-3-25	1 ks			
OKB, VZT 22,1. stupeň a odtah	
072	HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25	1 ks			
073	HI-FLO A5-63 1060 592x287x600-6-25	1 ks			
074	HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25	1 ks			
075	HI-FLO A5/460 1060 592x592x460-6-25	1 ks			
076	HI-FLO 1060 592/6x287x460-M5	1 ks			
077	HI-FLO C5/460 1060 287x592x460-3-25	1 ks			
OKB, VZT 23, komplet	
079	HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25	1 ks			
080	HI-FLO A5-63 1060 592x287x600-6-25	1 ks			
081	HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25	1 ks			
082	HI-FLO M9 0185 592x592x640-12-25-F9	1 ks			
083	HI-FLO 0185 592x287x640-12-25-F9	1 ks			
084	HI-FLO 09 0185 287x592x640-6-25	1 ks			
085	HI-FLO A5/460 1060 592x592x460-6-25	1 ks			
086	HI-FLO 1060 592/6x287x460-M5	1 ks			
087	HI-FLO C5/460 1060 287x592x460-3-25	1 ks			
Dialýza, 1. stupeň a odtah	
089	HI-FLO A5/370 1060 592x592x370-6-25	1 ks			
090	HI-FLO C5/370 1060 287x592x370-3-25	1 ks			
091	HI-FLO A5/370 1060 592x592x370-6-25	1 ks			
092	HI-FLO C5/370 1060 287x592x370-3-25	1 ks			
N2023077
Zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 26559
© Soft-4-Sale
Strana 2 z 3

NABÍDKA
f* GARIJA GARIJA TRADE s.r.o.
Životského 4453/15 618 00 Brno Tel.: 603 487 421 E-mail: info@garija.cz www.garija.cz
Cytostatika, 1. stupeň a odtah	
094	HI-FLO 1060 B5-65/460 592x490x460-6-25	1 ks			
095	HI-FLO 1060 B5-65/460 592x490x460-6-25	1 ks			
	Infekční, VZT 1,1. stupeň a odtah	
097	HI-FLO 1060 402x592x370-4-25-M5	1 ks			
098	HI-FLO C5/370 1060 287x592x370-3-25	1 ks			
099	HI-FLO 1060 402x592x370-4-25-M5	1 ks			
100	HI-FLO C5/370 1060 287x592x370-3-25	1 ks			
Infekční, VZT 2,1. stupeň	
102	HI-FLO 2550 490/6x490x520-M6	1 ks	1 303,00 Kč	1 303,00 Kč	
CELKEM BEZ DPH:	70 677,00 Kč
CELKEM DPH 21%	14 842,17 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	85 519,17 Kč
Dodací lhůta:	3-5 týdnů od objednání
Platnost nabídky:	do 30.6.2023
Cena je včetně dopravy, výměny a ekologické likvidace použitých filtrů.
N2023077
Zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 26559
© Soft-4-Sale
Strana 3 z 3

NABÍDKA
T* GARIJA GARIJA TRADE s.r.o.
	Životského 4453/15
618 00 Brno Tel.: 603 487 421 E-mail: info@garija.cz www.garija.cz
PRO:
Nemocnice Havířov, p.o. p. Marek Puzoň Dělnická 1132/24 736 01 Havířov
tel.: 606 771 925, fax: 596 814 112
CISLO:
DATUM:
OBCHODNÍK:
TEL.:
MOBILNÍ TEL: FAX.:
E-MAIL:
N2023076
20.02.2023

předkládám Vám cenovou nabídku na filtry, které na základě časového hlediska doporučujeme na výměnu. Filtry s nulovým počtem jsou filtry, které máte aktuálně skladem ve strojovně COS a na tuto výměnu bychom je spotřebovali:
CAMFIL, Filtr-Management, časová výměna
POZ. NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA CELKEM
BEZ DPH	BEZ DPH	
COS, VZT 1, komplet (doplnění stávajících zásob)	
002	HI-FLO P7 0170 592x592x520-10-25	1 ks			
003	HI-FLO UF7-63/520 0170 592x287x520-8- 25-F7	2 ks			
004	Opakfil ES OPGP-F9-592/592/296-ES-00	0 ks			
005	OPGP-F9-592x287x296-ES-00	0 ks			
006	HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25-M5	1 ks			
007	HI-FLO A5-63/520 1060 592x287x520-6-25	2 ks			
COS, VZT 2, komplet (doplnění stávajících zásob)	
009	HI-FLO 892/10x287x520-M6	0 ks			
010	HI-FLO R6 2550 287x592x520-5-25	0 ks			
011	HI-FLO P6 2550 592x592x520-10-25	0 ks			
012	HI-FLO ML9 0185 592x892x640-12-25-Í9	0 ks			
013	HI-FLO OL9	0 ks			
014	HI-FLO 1060 892/8x287x520-M5	0 ks			
015	HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25-M5	0 ks			
016	HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25-M5	1 ks			
COS, VZT 3,1.stupeň a odtah	
018	HI-FLO P7 0170 592x592x520-10-25	2 ks			
N2023076	Zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 26559	Strana 1 z 3
© Soft-4-Sale

NABÍDKA
f* GARIJA GARIJA TRADE s.r.o.
‘ ^ *—Životského 4453/15
618 00 Brno
Tel.: 603 487 421
E-mail: info@garija.cz
www.garija.cz
POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	
019	HI-FLO UF7-63/520 0170 592x287x520-8- 25-F7	2 ks			
020	Opakfil ES OPGP-F9-592/592/296-ES-00	1 ks			
021	OPGP-F9-592x287x296-ES-00	1 ks			
022	HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25-M5	2 ks			
023	HI-FLO A5-63/520 1060 592x287x520-6-25	2 ks			
COS, VZT4, komplet (doplnění stávajících zásob)	
025	HI-FLO 892/10x287x520-M6	1 ks			
026	HI-FLO R6 2550 287x592x520-5-25	1 ks			
027	HI-FLO P6 2550 592x592x520-10-25	1 ks			
028	HI-FLO ML9 0185 592x892x640-12-25-Í9	0 ks			
029	HI-FLO OL9	0 ks			
030	HI-FLO 1060 892/8x287x520-M5	1 ks			
031	HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25-M5	0 ks			
032	HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25-M5	1 ks			
COS, VZT 5, komplet (doplnění stávajících zásob)	
034	HI-FLO 892/10x287x520-M6	1 ks			
035	HI-FLO R6 2550 287x592x520-5-25	1 ks			
036	HI-FLO P6 2550 592x592x520-10-25	1 ks			
037	HI-FLO ML9 0185 592x892x640-12-25-Í9	0 ks			
038	HI-FLO OL9	0 ks			
039	HI-FLO 1060 892/8x287x520-M5	1 ks			
040	HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25-M5	0 ks			
041	HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25-M5	1 ks			
ARO, VZT 3,1. stupeň a odtah (doplnění stávajících zásob)	
043	HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25	1 ks			
044	HI-FLO A5-63 1060 592x287x600-6-25	0 ks			
045	HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25	1 ks			
046	HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25-M5	1 ks			
N2023076
Zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 26559
© Soft-4-Sale
Strana 2 z 3

f* GARIJA GARIJA TRADE s.r.o.
				Životského 4453/15
618 00 Brno Tel.: 603 487 421 E-mail: info@garija.cz www.garija.cz
NABÍDKA
047	HI-FLO A5-63/520 1060 592x287x520-6-25	1 ks			
048	HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25-M5	0 ks			
ARO, VZT 4,1. stupeň a odtah (doplnění stávajících zásob)	
050	HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25	1 ks			
051	HI-FLO A5-63 1060 592x287x600-6-25	0 ks			
052	HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25	1 ks			
053	HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25-M5	1 ks			
054	HI-FLO A5-63/520 1060 592x287x520-6-25	1 ks			
055	HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25-M5	0 ks			
ARO, VZT 6,1. stupeň a odtah	
057	HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25	1 ks			
058	HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25	1 ks			
059	HI-FLO A5/370 1060 592x592x370-6-25	1 ks			
060	HI-FLO C5/370 1060 287x592x370-3-25	1 ks			
CELKEM BEZ DPH:	53 170,00 Kč
CELKEM DPH 21%	11 165,70 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	64 335,70 Kč
Dodací lhůta:	3-6 týdnů od objednání
Platnost nabídky:	do 30.6.2023
Cena je včetně dopravy, výměny a ekologické likvidace použitých filtrů.
N2023076
Zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 26559
© Soft-4-Sale
Strana 3 z 3