|  |  |  |  | Dočasné umístění depozitáře NM v 1.NP, 3.NP a 4.NP západního křídla zámku Zbraslav, Bartoňova čp.2, Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.čí slo |  | Označeni- doporučený standard |  | Popis |  | MJ |  | Výměra celkem |  | Jedn. cena |  | Cena |  |
|  |  | D.1.4 |  | Technika prostředí staveb, ELSILNO |  |  |  |  |  |  |  | 103 864 |  |
|  |  |  |  | SOUHRN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 - Nouzová svítidla |  |  |  |  |  |  |  | 52 728 |  |
|  |  |  |  | 02 - Kabeláže |  |  |  |  |  |  |  | 32 136 |  |
|  |  |  |  | 04 - Ostatní výkony |  |  |  |  |  |  |  | 19 000 |  |
|  |  |  |  | CELKOVÝ SOUČET |  |  |  |  |  |  |  | 103 864 |  |
|  |  |  |  | 01 - Dodávka nouzových osvětlovacích těles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Montáž osvětlovacích těles |  | ks |  | 24,0 |  | 200,0 |  | 4 800 |  |
|  |  |  |  | Materiál součet |  |  |  |  |  |  |  | 47 928 |  |
| 1. |  | dle výběru |  | Dodávka těles nouzového osvětlení s piktogramem, na baterie - dle výběru objednatele |  | ks |  | 24,0 |  | 1 997,0 |  | 47 928 |  |
|  |  |  |  | 02 - Kabeláže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Montáž kabelů |  | m |  | 122,0 |  | 50,0 |  | 6100 |  |
|  |  |  |  | Materiál součet |  |  |  |  |  |  |  | 26 036 |  |
| 1. |  | NKT, Prakab |  | Kabel CXKH 3Jx1,5 mm dle výpočtu pro připojeni |  | m |  | 122,0 |  | 38,0 |  | 4 636 |  |
| 2. |  | NKT, Prakab |  | Utěsněni vývodu z krabice požárním tmelem |  | ks |  | 24,0 |  | 100,0 |  | 2 400 |  |
| 3. |  |  |  | Napojení kabelů ve stávajících krabicích nebo zásuvkách |  | ks |  | 24,0 |  | 200,0 |  | 4 800 |  |
| 4. |  |  |  | Upevnění kabelů PVC příchytkami provizorní dle potřeby |  | m |  | 122,0 |  | 100,0 |  | 12 200 |  |
| 5. |  |  |  | Kabelové příslušenství |  | ks |  | 1,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  | 04 - Ostatní výkony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  | Výrobní dokumentace zhotovitele |  | ks |  | 1,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |
| 7. |  |  | PD skutečného provedení |  | ks |  | 1,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  |
| 8. |  |  | Výchozí revize |  | ks |  | 1,0 |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |
| 9. |  |  | Doprava |  | ks |  | 1,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |

Akce: Vypracoval: Datum:

| ozn. | popis | cena | ks | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Lištový světlomet d=92mm do 3F lišty Challenger LED / 28,IW / 2826lm / 3000K / Ra90 / IP20 / optický systém oval 77°x50° / barva bílá | 4 770,00 Kč | 60 | 286 200,00 Kč |
| S2 | Prachotěsné závěsné/nástěnné stvítidlo L=1572mm LED / 45W / 6890lm / 3000K / Ra90 / IP66 / optický systém general lighting / barva šedá, bílé polykarbonátové stínidlo / včetně závěsného příslušenství | 2 329,00 Kč | 13 | 30 277,00 Kč |
| Z1 | LED zdroj ARlll G53 LED / 11,7W / 800lm / 3000K / Ra90 / optický systém 40° | 596,00 Kč | 24 | 14 304,00 Kč |
| Instal | Instalace svítidel, deinstalace stávajících svítidel, včetně dopravy a drobného instalačního materiálu | 50 000,00 Kč | 1 | 50 000,00 Kč |
|  | Příspěvek na recyklaci |  |  | 469,00 Kč |
|  | Celkem položky bez DPH |  |  | 381 250,00 Kč |
|  | Celkem včetně DPH |  |  | 461 312,50 Kč |

V Praze dne