┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2023	       xxxxxxxx/ 465424678		09.05.2023

Věc: OBJEDNÁVKA č. 44/2023	
Objednáváme u Vás tento materiál:

| poklop A 15 bet. DN 600 BEGU | 4 | ks |
| --- | --- | --- |
| pěna PU 750ml studnářská | 12 | ks |
| drát trasovací CY 4mm | 500 | m |
| plátno voskové – IZOPLAST 10m | 5 | ks |
| příruba S2000 0400 DN80/90 | 2 | ks |
| ROURA 1" PE 40 RPE voda PN 10 32x4,4x100m | 200 | m |
| spojka el. PE 100 SDR 11 d 90 | 20 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 90/11° | 4 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 90/22° | 4 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 110/11° | 4 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 110/22° | 4 | ks |
| šrouby 16x65 ZN | 50 | ks |
| šrouby 16x75 ZN | 25 | ks |
| šrouby 20x120 ZN z objednávky č. 43/2023 | 50 | ks |
| matice M 20 ZN | 200 | ks |
| ZS šoupátková DN 65-80/ 0,65-1,10m teles. | 4 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN80 | 3 | ks |
| ZS DN 65-80 (1,0-1,4m) teleskop. | 2 | ks |
| souprava zemní Hawle 9500E2 DN 50-100 1,3-1,8 | 2 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN100 | 2 | ks |
| třmen DN 300 k navrt. pasu HOD 709 319-333 | 1 | ks |
| hydrant podzemní DN 80/1250 jedn.uzavírání | 1 | ks |
| Poklop šoupátkový Plast - VODA (víko litinové) PLASTUS HECKL VODA třída d400 | 10 | ks |
| WAGA 7994 DN 300 (315-356) příruba nejištěná Hawle univerzální PN 10/16 | 2 | ks |
| 3057 WAGA DN 300 (315-356) příruba jištěná univerzální PN 10/16 | 2 | ks |
| FF 80/200 tvárná litina | 2 | ks |
| XI 100x1“ šedá litina | 2 | ks |
| XI 300 litinová příruba plná PN 10 z objednávky č. 43/2023 | 2 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. František Zima

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 2

- Počet příloh :      / ..listů

From: xxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Tuesday, May 9, 2023 1:19 PM
To: xxxxxxxxxxxxxxxx <jxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz>
Subject: RE: Objednávka č. 44/2023

Dobrý den,

potvrzuji přijetí obj.č.44/2023

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- From: xxxxxxxxxxxxxxxxx <jxxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz> 
Sent: Tuesday, May 9, 2023 12:44 PM
To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz>
Subject: Objednávka č. 44/2023

Dobrý den,

v příloze zasíláme objednávku č. 44/2023.

Děkuji.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx