Kupní smlouva na opakující se plnění

EKOFILTR, spol. s.r.o.

zapsána:                 dne 20.3.1992 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5037

se sídlem:	Divnice 134, 763 21 Slavičín

IČ:  45467587	DIČ: CZ45467587

zastoupená:	Jaromír Münster, jednatel

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu: 	xxx

jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“)

a

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:             	U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165      	DIČ: CZ00064165

zastoupená:          	Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou

bankovní spojení:  	xxx

číslo účtu: 	xxx

jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2079  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky malého rozsahu realizované zakázkou e-tržiště č. T004/17V/00012207 ze dne 12.4.2017 s názvem „Dodávky filtrů pro vzduchotechnická zařízení“ (dále jen „e-tržiště“), tuto kupní smlouvu na opakující se plnění (dále jen smlouva).

I. Předmět plnění

- Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky VZT filtrů, jejichž specifikace co do druhu a ceny je uvedena v Ceníku zboží dle výsledků e-tržiště č. T004/17V/00012207, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží nebo předmět plnění“)  dle podmínek sjednaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Zboží bude dodáváno na základě objednávek kupujícího do místa plnění uvedeného v objednávce.

- Kupující se touto smlouvou zavazuje řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu dle podmínek sjednaných touto smlouvou.

- Množství zboží uvedené v zadání e-tržiště je množstvím orientačním a není pro kupujícího závazné.

II. Kupní cena, platební podmínky

- Kupní cena zboží byla stanovena výsledkem e-tržiště a je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, včetně specifikace zboží. Cena zboží je nejvýše přípustná a konečna a zahrnuje celý předmět plnění. Kupní cenu lze překročit pouze při prokazatelné změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením.

- Do kupní ceny jsou zahrnuty i veškeré náklady související s dodáním zboží, tj. např. doprava až na místo určení, složení ve skladu, dodávky budou rozděleny a baleny dle jednotlivých objednávek na kliniky s označením na krabici, pojištění, obalový materiál a ostatní manipulační poplatky např. poštovní či přepravní.

- Kupní cenu za dodané zboží zaplatí kupující na základě jednotlivých faktur, které prodávající doručí kupujícímu na jeho Ekonomický úsek, odbor účetnictví, a to až po řádném předání a převzetí zboží nebo je předá spolu se zbožím. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, musí dále obsahovat číslo objednávky a bude k nim přiložena i kopie řádně opatřeného dodacího listu způsobem sjednaným níže v čl. III. odst. 6 této smlouvy. Fakturu může prodávající zaslat i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu: xxx. V tomto případě bude dodací list přiložen v nascanované podobě.

- Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a touto smlouvou, bude kupující oprávněn ji do 15 dnů od doručení vrátit s tím, že prodávající je povinen vystavit novou fakturu nebo opravit původní fakturu. V takovém případě platí nová lhůta splatnosti, která počne běžet doručením opravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu.

- Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena k aktuálnímu datu v souladu s platnými právními předpisy.

- Veškeré platby budou probíhat v korunách českých. Splatnost faktur je 60 kalendářních dnů od doručení kupujícímu za podmínek uvedených v tomto článku smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem jejího odepsání z účtu kupujícího.

III. Dodací podmínky

- Kupující má právo kdykoli v době účinnosti této smlouvy zaslat prodávajícímu písemnou objednávku na konkrétní požadované zboží a jeho množství.

- Objednávka bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje kupujícího a prodávajícího,

- evidenční číslo této smlouvy,

- podrobnou specifikaci požadovaného plnění,

- místo požadovaného plnění, cenu s DPH a bez DPH,

- další požadavky na předmět plnění.

- Objednávka bude doručena na výše uvedenou adresu sídla prodávajícího nebo na email: xxx.

- Prodávající je povinen neprodleně, a to nejpozději do 1 pracovního dne od doručení objednávky potvrdit kupujícímu na jeho elektronickou adresu její přijetí. Potvrzení objednávky bude opatřeno uznávaným elektronickým podpisem prodávajícího.

- Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím kupujícímu potvrzena objednávka učiněná kupujícím za podmínek vyjádřených v této smlouvě.

- Prodávající je povinen dodávat jednotlivá plnění v celém rozsahu na místa určení uvedená v konkrétní objednávce na vlastní náklady nejpozději do 15 pracovních dnů (kapsové filtry) a do 20 pracovních dnů (ostatní filtry) od doručení objednávky. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení smluvních stran v zápisu o předání a převzetí zboží, kterým se pro účely této smlouvy rozumí dodací list. Na dodacím listu budou uvedené skutečnosti o předání a převzetí zboží; musí zde být uvedeno číslo objednávky. Dále bude obsahovat jeho specifikaci, místo a datum převzetí. Poté ho oprávnění zástupci smluvních stran opatří otisky příslušných razítek a čitelně jej podepíší. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zboží.

- Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu veškeré listiny, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání.

- Okamžikem řádného předání a převzetí zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená nebo která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v obalu nebo obalech, umožňující bezpečnou dopravu zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Prodávající se dále zavazuje, že bude zdarma zpětně odebírat použité filtry, a dále se zavazuje k jejich ekologické likvidaci dle platných právních předpisů.

- Prodávající ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy ke kupujícímu, tak aby nebylo zboží znehodnoceno.

- V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího je tento povinen neprodleně písemně uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. Kupující je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů po obdržení faktury s vyúčtováním rozdílu v nákupních cenách.

IV. Záruka za jakost zboží, odpovědnost za vady

- Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.

- Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží neváznou žádná práva třetích osob, a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s dodaným zbožím disponovat.

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců od řádného předání a převzetí zboží. Po tuto dobu bude zboží způsobilé k užívání a zachová si smluvené resp. obvyklé vlastnosti.

- Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

- Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemnou formou na elektronickou adresu: xxx. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad a dále je oprávněn si zvolit mezi nároky z vad.

- Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:

- nárokovat dodání chybějícího plnění,

- nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění,

- nárokovat slevu z kupní ceny,

- odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.

- V případě uplatnění nároku z vad dodaného zboží kupujícím z důvodu pochybnosti o kvalitě dodávky, se prodávající zavazuje na žádost kupujícího obratem, nejpozději do 48 hodin zboží vyměnit za nové, které nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního řízení.

V. Sankce

- V případě prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.

- V případě dodání jiného zboží než vysoutěženého, jiného množství než objednaného, při navýšení ceny a při nedodržení dodací lhůty je kupující oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 3% z kupní ceny objednávky. Dále je kupující oprávněn požadovat zaplacení další smluvní pokuty ve výši 0,1 % z  kupní ceny objednávky bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním zboží. Kupující je dále v těchto případech oprávněn odmítnout převzetí zboží a odstoupit od smlouvy.

- Smluvní pokuta bude vyúčtovaná samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní ode dne doručení daňového dokladu.

- Kupujícímu vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvních povinností i po úhradách výše sjednaných smluvních pokut.

VI. Doba trvání, Ukončení smlouvy

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 roky s účinností od 3.7.2017. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

- Smlouvu mohou smluvní strany ukončit písemnou dohodou anebo výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; na straně prodávajícího  jednání uvedená v čl. V. odst. 2 této smlouvy a na straně kupujícího opakované prodlení se zaplacením kupní ceny, na které byl kupující prodávajícím upozorněn. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

VII. Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly, oznámení apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR, zejména z. č. 89/2012 Sb. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi smluvními stranami, je obecný soud kupujícího.

- Prodávající je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

- Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dle ustanovení § 219, odst. 1, písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků zákonem stanoveným způsobem.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly, řádně projednaly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Ceník zboží dle výsledků e-tržiště č. T004/17V/00012207

Ve Slavičíně dne:							V Praze dne:

za prodávajícího:                                                                                               	za kupujícího:

Jaromír Münster			                   	        	  	Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

jednatel                                                                      			ředitelka

| Příloha č. 1: Ceník zboží dle výsledků e-tržiště č. T004/17V/00012207 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Číslo karty | Název položky | MJ | Technická specifikace (rozměry, funkce, vlastnosti, příslušenství atd.) | Typ rámečku | Cena bez DPH/MJ |
| 1 | 500000002524 | F8, 287x592x300 mm | ks | filtr kompaktní (KS FP 305) |  | 810,00 Kč |
| 2 |  | G2, 222x10000 mm | ks | rukáv |  | 495,00 Kč |
| 3 | 500000002464 | G4, 287x287x360 mm | ks | kapsový |  | 99,00 Kč |
| 4 | 500000002466 | G4, 287x287x400 mm | ks | kapsový |  | 99,00 Kč |
| 5 | 500000000905 | G4, 287x287x450 mm | ks | kapsový |  | 134,00 Kč |
| 6 | 500000003798 | G4, 287x402x360 mm | ks | kapsový |  | 106,00 Kč |
| 7 | 500000003799 | G4, 287x592x350 mm | ks | kapsový |  | 108,00 Kč |
| 8 | 500000002465 | G4, 287x592x360 mm | ks | kapsový |  | 108,00 Kč |
| 9 | 500000001199 | G4, 287x592x400 mm | ks | kapsový |  | 108,00 Kč |
| 10 | 500000003745 | G4, 287x592x450 mm | ks | kapsový |  | 136,00 Kč |
| 11 | 500000002468 | G4, 287x592x500 mm | ks | kapsový |  | 136,00 Kč |
| 12 | 500000000692 | G4, 287x592x635 mm | ks | kapsový |  | 138,00 Kč |
| 13 | 500000001196 | M5, 287x287x400 mm | ks | kapsový |  | 108,00 Kč |
| 14 | 500000000906 | M5, 287x287x500 mm | ks | kapsový |  | 118,00 Kč |
| 15 | 500000003800 | M5, 287x490x500 mm | ks | kapsový |  | 158,00 Kč |
| 16 | 500000002484 | M5, 287x592x400 mm | ks | kapsový |  | 148,00 Kč |
| 17 | 500000002483 | M5, 287x592x500 mm | ks | kapsový |  | 163,00 Kč |
| 18 | 500000002489 | M6, 287x287x450 mm | ks | kapsový |  | 123,00 Kč |
| 19 | 500000002486 | M6, 287x592x450 mm | ks | kapsový |  | 170,00 Kč |
| 20 | 500000002989 | M6, 287x592x635 mm | ks | kapsový |  | 179,00 Kč |
| 21 | 500000003749 | F7, 287x287x450 mm | ks | kapsový |  | 139,00 Kč |
| 22 | 500000003747 | F7, 287x592x450 mm | ks | kapsový |  | 187,00 Kč |
| 23 | 500000002492 | F7, 287x592x500 mm | ks | kapsový |  | 187,00 Kč |
| 24 | 500000002499 | F7, 287x592x625 mm | ks | kapsový |  | 196,00 Kč |
| 25 | 500000002991 | F7, 287x592x635 mm | ks | kapsový |  | 196,00 Kč |
| 26 | 500000002516 | F9, 287x287x580 mm | ks | kapsový |  | 194,00 Kč |
| 27 | 500000003801 | F9, 287x287x630 mm | ks | kapsový |  | 194,00 Kč |
| 28 | 500000003802 | F9, 287x490x630 mm | ks | kapsový |  | 272,00 Kč |
| 29 | 500000002507 | F9, 287x592x500 mm | ks | kapsový |  | 255,00 Kč |
| 30 | 500000002512 | F9, 287x592x580 mm | ks | kapsový |  | 278,00 Kč |
| 31 | 500000003803 | F9, 287x592x625 mm | ks | kapsový |  | 278,00 Kč |
| 32 | 500000002500 | F9, 287x592x635 mm | ks | kapsový |  | 278,00 Kč |
| 33 | 500000002970 | G4, 310x540x125 mm | ks | kapsový |  | 99,00 Kč |
| 34 | 500000002481 | G4, 310x540x195 mm | ks | kapsový |  | 99,00 Kč |
| 35 | 500000002477 | G4, 310x540x250 mm | ks | kapsový |  | 102,00 Kč |
| 36 | 500000003804 | G4, 310x540x360 mm | ks | kapsový |  | 103,00 Kč |
| 37 | 500000002480 | G4, 310x850x250 mm | ks | kapsový |  | 145,00 Kč |
| 38 |  | G4, 324x274x180 mm | ks | kapsový |  | 96,00 Kč |
| 39 | 500000003805 | F7, 353x425x350 mm | ks | kapsový |  | 171,00 Kč |
| 40 | 500000002496 | F7, 365x344x630 mm | ks | kapsový |  | 200,00 Kč |
| 41 |  | F7, 393x622x48 mm | ks | rámečkový |  | 342,00 Kč |
| 42 | 500000003806 | G4, 402x287x360 mm | ks | kapsový |  | 120,00 Kč |
| 43 | 500000003807 | G4, 402x402x360 mm | ks | kapsový |  | 133,00 Kč |
| 44 | 500000002472 | G4, 402x402x500 mm | ks | kapsový |  | 181,00 Kč |
| 45 | 500000003808 | G4, 402x592x360 mm | ks | kapsový |  | 135,00 Kč |
| 46 | 500000002471 | G4, 402x592x500 mm | ks | kapsový |  | 183,00 Kč |
| 47 | 500000002976 | M5, 402x592x500 mm | ks | kapsový |  | 180,00 Kč |
| 48 | 500000003750 | M6, 402x592x635 mm | ks | kapsový |  | 211,00 Kč |
| 49 | 500000001863 | F7, 402x592x635 mm | ks | kapsový |  | 216,00 Kč |
| 50 | 500000002501 | F9, 402x402x635 mm | ks | kapsový |  | 269,00 Kč |
| 51 | 500000001862 | F9, 402x592x635 mm | ks | kapsový |  | 280,00 Kč |
| 52 |  | F7, 430x230x200/5kapes mm | ks | kapsový |  | 192,00 Kč |
| 53 |  | F7, 430x230x2005/5x mm | ks | kapsový |  | 192,00 Kč |
| 54 |  | G4, 430x230x2005/5x mm | ks | kapsový |  | 156,00 Kč |
| 55 | 500000002971 | G4, 490x287x500 mm | ks | kapsový |  | 183,00 Kč |
| 56 | 500000003809 | G4, 490x490x360 mm | ks | kapsový |  | 137,00 Kč |
| 57 | 500000002972 | G4, 490x592x500 mm | ks | kapsový |  | 184,00 Kč |
| 58 | 500000002515 | M5, 490x287x500 mm | ks | kapsový |  | 159,00 Kč |
| 59 | 500000003810 | M5, 490x490x500 mm | ks | kapsový |  | 186,00 Kč |
| 60 | 500000003811 | M5, 490x490x625 mm | ks | kapsový |  | 198,00 Kč |
| 61 | 500000000698 | M6, 490x287x625 mm | ks | kapsový |  | 176,00 Kč |
| 62 | 500000002503 | M6, 490x592x635 mm | ks | kapsový |  | 252,00 Kč |
| 63 | 500000003812 | F9, 490x287x360 mm | ks | kapsový |  | 208,00 Kč |
| 64 | 500000003813 | F9, 490x287x630 mm | ks | kapsový |  | 255,00 Kč |
| 65 | 500000003771 | F9, 490x287x635 mm | ks | kapsový |  | 255,00 Kč |
| 66 | 500000003814 | F9, 490x490x625 mm | ks | kapsový |  | 329,00 Kč |
| 67 | 500000003815 | F9, 490x490x630 mm | ks | kapsový |  | 329,00 Kč |
| 68 | 500000003816 | F9, 490x592x360 mm | ks | kapsový |  | 305,00 Kč |
| 69 | 500000003772 | F9, 490x592x635 mm | ks | kapsový |  | 385,00 Kč |
| 70 | 500000003710 | G3, 495x245x500 mm | ks | kapsový |  | 174,00 Kč |
| 71 |  | G3, 495x495x48 mm | ks | rámečkový |  | 245,00 Kč |
| 72 |  | G4, 540x310x125 mm | ks | kapsový |  | 118,00 Kč |
| 73 | 500000001023 | G4, 570x510x500 mm | ks | kapsový |  | 185,00 Kč |
| 74 | 500000003653 | G4, 592x287x360 mm | ks | kapsový |  | 122,00 Kč |
| 75 | 500000002467 | G4, 592x287x400 mm | ks | kapsový |  | 122,00 Kč |
| 76 | 500000003748 | G4, 592x287x450 mm | ks | kapsový |  | 150,00 Kč |
| 77 |  | F7, 592x287x450 mm | ks | kapsový |  | 245,00 Kč |
| 78 | 500000002473 | G4, 592x287x500 mm | ks | kapsový |  | 150,00 Kč |
| 79 | 500000003817 | G4, 592x402x360 mm | ks | kapsový |  | 136,00 Kč |
| 80 | 500000003818 | G4, 592x592x200 mm | ks | kapsový |  | 126,00 Kč |
| 81 | 500000003819 | G4, 592x592x350 mm | ks | kapsový |  | 138,00 Kč |
| 82 | 500000002469 | G4, 592x592x360 mm | ks | kapsový |  | 138,00 Kč |
| 83 | 500000002973 | G4, 592x592x400 mm | ks | kapsový |  | 138,00 Kč |
| 84 | 500000003746 | G4, 592x592x450 mm | ks | kapsový |  | 185,00 Kč |
| 85 | 500000002470 | G4, 592x592x500 mm | ks | kapsový |  | 185,00 Kč |
| 86 | 500000001022 | G4, 592x592x635 mm | ks | kapsový |  | 193,00 Kč |
| 87 | 500000002977 | M5, 592x287x400 mm | ks | kapsový |  | 144,00 Kč |
| 88 | 500000002482 | M5, 592x287x500 mm | ks | kapsový |  | 160,00 Kč |
| 89 |  | M5, 592x592x400 mm | ks | kapsový |  | 192,00 Kč |
| 90 | 500000000933 | M5, 592x592x500 mm | ks | kapsový |  | 221,00 Kč |
| 91 | 500000002488 | M6, 592x287x450 mm | ks | kapsový |  | 191,00 Kč |
| 92 | 500000000699 | M6, 592x287x635 mm | ks | kapsový |  | 205,00 Kč |
| 93 | 500000003820 | M6, 592x592x450 mm | ks | kapsový |  | 272,00 Kč |
| 94 | 500000000691 | M6, 592x592x635 mm | ks | kapsový |  | 296,00 Kč |
| 95 | 500000002494 | F7, 592x490x590 mm | ks | kapsový |  | 370,00 Kč |
| 96 | 500000002487 | F7, 592x592x450 mm | ks | kapsový |  | 346,00 Kč |
| 97 | 500000002490 | F7, 592x592x500 mm | ks | kapsový |  | 346,00 Kč |
| 98 | 500000002498 | F7, 592x592x625 mm | ks | kapsový |  | 378,00 Kč |
| 99 | 500000002493 | F7, 592x592x635 mm | ks | kapsový |  | 378,00 Kč |
| 100 | 500000002978 | F9, 592x287x360 mm | ks | kapsový |  | 275,00 Kč |
| 101 | 500000002514 | F9, 592x287x580 mm | ks | kapsový |  | 342,00 Kč |
| 102 | 500000003773 | F9, 592x287x625 mm | ks | kapsový |  | 342,00 Kč |
| 103 | 500000002504 | F9, 592x287x635 mm | ks | kapsový |  | 342,00 Kč |
| 104 | 500000002979 | F9, 592x592x360 mm | ks | kapsový |  | 385,00 Kč |
| 105 | 500000002508 | F9, 592x592x500 mm | ks | kapsový |  | 450,00 Kč |
| 106 | 500000002513 | F9, 592x592x580 mm | ks | kapsový |  | 493,00 Kč |
| 107 | 500000003821 | F9, 592x592x625 mm | ks | kapsový |  | 493,00 Kč |
| 108 | 500000002505 | F9, 592x592x635 mm | ks | kapsový |  | 493,00 Kč |
| 109 |  | F9, 608x885x400 mm | ks | kapsový |  | 474,00 Kč |
| 110 | 500000001033 | G4, 620x230x125 mm | ks | kapsový |  | 118,00 Kč |
| 111 | 500000002974 | G4, 620x540x125 mm | ks | kapsový |  | 126,00 Kč |
| 112 | 500000003652 | G4, 620x540x195 mm | ks | kapsový |  | 126,00 Kč |
| 113 | 500000002476 | G4, 620x540x250 mm | ks | kapsový |  | 136,00 Kč |
| 114 | 500000002474 | G4, 620x540x360 mm | ks | kapsový |  | 138,00 Kč |
| 115 | 500000002478 | G4, 620x850x250 mm | ks | kapsový |  | 253,00 Kč |
| 116 | 500000002479 | G4, 620x850x360 mm | ks | kapsový |  | 273,00 Kč |
| 117 |  | M5, 660x320x48 mm | ks | rámečkový |  | 253,00 Kč |
| 118 |  | G4, 660x320x48 mm | ks | rámečkový |  | 211,00 Kč |
| 119 |  | F9, 660x320x630 mm | ks | kapsový |  | 359,00 Kč |
| 120 |  | G4, 679x395x96 mm | ks | rámečkový |  | 322,00 Kč |
| 121 |  | M5, 695x395x360 mm | ks | kapsový |  | 177,00 Kč |
| 122 | 500000002522 | G4, 730x344x360 mm | ks | kapsový |  | 270,00 Kč |
| 123 | 500000002463 | G3, 785x485x360 mm | ks | kapsový |  | 272,00 Kč |
| 124 | 500000002495 | F7, 785x485x625 mm | ks | kapsový |  | 383,00 Kč |
| 125 |  | F9, 792x792x635 mm | ks | kapsový |  | 644,00 Kč |
| 126 | 500000003751 | G4, 897x287x360 mm | ks | kapsový |  | 171,00 Kč |
| 127 | 500000002475 | G4, 897x287x500 mm | ks | kapsový |  | 252,00 Kč |
| 128 |  | M6, 897x287x500 mm | ks | kapsový |  | 253,00 Kč |
| 129 |  | G4, 897x592x500 mm | ks | kapsový |  | 367,00 Kč |
| 130 |  | G4, 897x592x635 mm | ks | kapsový |  | 374,00 Kč |
| 131 |  | F7, 897x287x625 mm | ks | kapsový |  | 278,00 Kč |
| 132 |  | F7, 897x592x500 mm | ks | kapsový |  | 357,00 Kč |
| 133 | 500000002509 | F9, 897x287x500 mm | ks | kapsový |  | 335,00 Kč |
| 134 | 500000002506 | F9, 897x287x635 mm | ks | kapsový |  | 359,00 Kč |
| 135 |  | F9, 897x592x635 mm | ks | kapsový |  | 506,00 Kč |
| 136 |  | F9, 487x992x635 mm | ks | kapsový |  | 425,00 Kč |
| 137 |  | G4, 287x394x24 mm | ks | rámečkový |  | 113,00 Kč |
| 138 |  | G4, 303x948x96 mm | ks | rámečkový |  | 345,00 Kč |
| 139 |  | F7, 393x622x48 mm | ks | rámečkový |  | 245,00 Kč |
| 140 |  | G3, 495x495x48 mm | ks | rámečkový |  | 245,00 Kč |
| 141 |  | G3, 785x485x48 mm | ks | rámečkový |  | 305,00 Kč |
| 142 |  | F9, 1215x615x400 mm | ks | kapsový |  | 519,00 Kč |
| 143 |  | G3, 1850x20000 EW-150 mm | ks | role |  | 1 480,00 Kč |
| 144 |  | H13, 1220x610x75 | ks | HEPA filtr do laminárního stropu ( filtry se speciálním profilem rámu CR-VS s plochým těsněním pro výúst KS Filtrasept ) - typ původního filtru - CR-VS-H14-G 1220x610x75 mm | hliníkový | 2 369,00 Kč |
| 145 |  | H13, 273x203x78 | ks | AstroPak | hliníkový | 753,00 Kč |
| 146 |  | H13, 305x305x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 50 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | hliníkový | 895,00 Kč |
| 147 | 500000003784 | H13, 305x305x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 100 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | hliníkový | 895,00 Kč |
| 148 |  | H13, 305x305x78 | ks | 90 m3/h ; 150 Pa do nástavců CGF s těsněním průřezu U; - typ původního filtru - AAF - A72K9S2H11 Elfa 1" paket | hliníkový | 895,00 Kč |
| 149 |  | H13, 305x305x78 | ks | 160 m3/h ; 150 Pa do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; - typ původního filtru - AAF - A72K9S2H12 Elfa 2" paket | hliníkový | 895,00 Kč |
| 150 | 500000003783 | H13, 305x305x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 150 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | hliníkový | 895,00 Kč |
| 151 |  | H13, 305x305x78 | ks | 170 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-170/AU1 - 1" paket | hliníkový | 895,00 Kč |
| 152 |  | H13, 305x305x78 | ks | 260 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-260/AU1 - 1" paket | hliníkový | 895,00 Kč |
| 153 |  | H13, 305x305x78 | ks | 260 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-260/AU1 - 2" paket | hliníkový | 895,00 Kč |
| 154 |  | H13, 305x610x292 | ks | 2000 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - KS MIKRO - N-H13-V40-305-vz | hliníkový | 2 350,00 Kč |
| 155 |  | H12, 305x610x292 | ks | 3200 m3/h ; - typ původního filtru - A39A72C9T2G0 | hliníkový | 2 350,00 Kč |
| 156 | 500000003781 | H13, 305x610x78 | ks |  | hliníkový | 1 057,00 Kč |
| 157 | 500000003782 | H13, 305x610x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 200 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | hliníkový | 1 057,00 Kč |
| 158 |  | H13, 457x457x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 220 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | hliníkový | 1 148,00 Kč |
| 159 |  | H13, 457x457x78 | ks | 200 m3/h ; 150 Pa do nástavců CGF s těsněním průřezu U; - typ původního filtru - AAF - A72K9S2H11 Elfa 1" paket | hliníkový | 1 148,00 Kč |
| 160 |  | H13, 457x457x78 | ks | 360 m3/h ; 150 Pa do nástavců CGF s těsněním průřezu U; - typ původního filtru - AAF - A72K9S2H12 Elfa 2" paket | hliníkový | 1 148,00 Kč |
| 161 |  | H13, 457x457x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 330 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | hliníkový | 1 148,00 Kč |
| 162 |  | H13, 520x520x149 | ks | 740 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-740/AU1 - 3" paket | hliníkový | 1 937,00 Kč |
| 163 |  | H13, 520x520x78 | ks | 330 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-330/AU1 - 1" paket | hliníkový | 1 311,00 Kč |
| 164 |  | H13, 520x520x78 | ks | 420 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-420/AU1 - 1,5" paket | hliníkový | 1 311,00 Kč |
| 165 |  | H13, 520x520x78 | ks | 640 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-640/AU1 - 2" paket | hliníkový | 1 311,00 Kč |
| 166 |  | H13, 553x203x78 | ks | AstroPak | hliníkový | 1 057,00 Kč |
| 167 |  | H13, 575x575x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 180 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil 575x575x78 - 180 PU | hliníkový | 1 373,00 Kč |
| 168 |  | H13, 575x575x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 360 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil 575x575x78 - 360 PU | hliníkový | 1 373,00 Kč |
| 169 |  | H13, 575x575x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 540 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil 575x575x78 - 540 PU | hliníkový | 1 373,00 Kč |
| 170 |  | H13, 575x575x78 | ks | 700 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-700/AG1 575/575/78 | hliníkový | 1 373,00 Kč |
| 171 |  | H13, 575x575x78 | ks | 880 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-880/AG1 575/575/78 | hliníkový | 1 373,00 Kč |
| 172 |  | H13, 610x610x150 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 1250 m3/h ; 250 Pa | hliníkový | 1 940,00 Kč |
| 173 |  | H13, 610x610x150 | ks | 1530 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FH-1530/MU1 | hliníkový | 1 940,00 Kč |
| 174 |  | H13, 610x610x150 | ks | 1200 m3/h ; 250 Pa | hliníkový | 1 940,00 Kč |
| 175 |  | H13, 610x610x292 | ks | 2000 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - MIKRO-S 292 610x610x292 | hliníkový | 2 057,00 Kč |
| 176 | 500000003785 | H13, 610x610x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 400 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | hliníkový | 1 445,00 Kč |
| 177 |  | H13, 610x610x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 600 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | hliníkový | 1 445,00 Kč |
| 178 |  | H13, 610x610x78 | ks | 800 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-800/AG1 610/610/78 | hliníkový | 1 445,00 Kč |
| 179 |  | H13, 610x915x150 | ks |  | hliníkový | 2 764,00 Kč |
| 180 |  | H12, 762x915x80 | ks | 3200 m3/h ; - typ původního filtru - A96C9B2R1H14 | hliníkový | 3 873,00 Kč |
| 181 |  | H13, 973x203x78 | ks | AstroPak | hliníkový | 1 790,00 Kč |
| 182 |  | H13, 457x457x78 | ks | 1660 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - KS MIKRO S 78 | hliníkový | 1 148,00 Kč |
| 183 |  | H13, 273x203x78 | ks | AstroPak MDF | MDF | 528,00 Kč |
| 184 |  | H13, 305x305x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 50 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | MDF | 583,00 Kč |
| 185 |  | H13, 305x305x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 100 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | MDF | 583,00 Kč |
| 186 |  | H13, 305x305x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 150 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | MDF | 583,00 Kč |
| 187 |  | H13, 305x305x78 | ks | 170 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-170/AU1 - 1" paket | MDF | 583,00 Kč |
| 188 |  | H13, 305x305x78 | ks | 260 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-260/AU1 - 1" paket | MDF | 583,00 Kč |
| 189 |  | H13, 305x305x78 | ks | 260 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-260/AU1 - 2" paket | MDF | 583,00 Kč |
| 190 |  | H13, 305x610x292 | ks | 2000 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - KS MIKRO - N-H13-V40-305-vz | MDF | 2 350,00 Kč |
| 191 |  | H12, 305x610x292 | ks | 3200 m3/h ; - typ původního filtru - A39A72C9T2G0 | MDF | 2 350,00 Kč |
| 192 |  | H13, 305x610x78 | ks |  | MDF | 648,00 Kč |
| 193 |  | H13, 305x610x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 200 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | MDF | 648,00 Kč |
| 194 |  | H13, 457x457x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 220 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | MDF | 770,00 Kč |
| 195 |  | H13, 457x457x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 330 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | MDF | 770,00 Kč |
| 196 |  | H13, 520x520x149 | ks | 740 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-740/AU1 - 3" paket | MDF | 1 491,00 Kč |
| 197 |  | H13, 520x520x78 | ks | 330 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-330/AU1 - 1" paket | MDF | 858,00 Kč |
| 198 |  | H13, 520x520x78 | ks | 420 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-420/AU1 - 1,5" paket | MDF | 858,00 Kč |
| 199 |  | H13, 520x520x78 | ks | 640 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-640/AU1 - 2" paket | MDF | 858,00 Kč |
| 200 |  | H13, 575x575x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 180 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil 575x575x78 - 180 PU | MDF | 920,00 Kč |
| 201 |  | H13, 575x575x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 360 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil 575x575x78 - 360 PU | MDF | 920,00 Kč |
| 202 |  | H13, 575x575x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 540 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil 575x575x78 - 540 PU | MDF | 920,00 Kč |
| 203 |  | H13, 575x575x78 | ks | 700 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-700/AG1 575/575/78 | MDF | 920,00 Kč |
| 204 |  | H13, 575x575x78 | ks | 880 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-880/AG1 575/575/78 | MDF | 920,00 Kč |
| 205 |  | H13, 610x610x150 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 1250 m3/h ; 250 Pa | MDF | 1 492,00 Kč |
| 206 |  | H13, 610x610x150 | ks | 1530 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FH-1530/MU1 | MDF | 1 492,00 Kč |
| 207 |  | H13, 610x610x150 | ks | 1200 m3/h ; 250 Pa | MDF | 1 492,00 Kč |
| 208 |  | H13, 610x610x292 | ks | 2000 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - MIKRO-S 292 610x610x292 | MDF | 1 686,00 Kč |
| 209 |  | H13, 610x610x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 400 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | MDF | 935,00 Kč |
| 210 |  | H13, 610x610x78 | ks | do nástavců CGF s těsněním průřezu U ; 600 m3/h ; 120 Pa ; - typ původního filtru - Absofil | MDF | 935,00 Kč |
| 211 |  | H13, 610x610x78 | ks | 800 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - M13FS-800/AG1 610/610/78 | MDF | 935,00 Kč |
| 212 |  | H13, 610x915x150 | ks |  | MDF | 2 210,00 Kč |
| 213 |  | H12, 762x915x80 | ks | 3200 m3/h ; - typ původního filtru - A96C9B2R1H14 | MDF | 2 800,00 Kč |
| 214 |  | H13, 457x457x78 | ks | 1660 m3/h ; 250 Pa ; - typ původního filtru - KS MIKRO S 78 | MDF | 770,00 Kč |