KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

|  |
| --- |
|  |
| **Město Kralovice** |
| **Markova 2** |
| **331 41 Kralovice** |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Vaše značka Naše značka Vyřizuje v  Kralovicích

 čp.663 Kralovice dne 6.4.2023

**OPRAVA A VÝMĚNA VODOVODNÍCH ROZVODŮ SV,TV,CIRKULACE**

 **V BD 663 KRALOVICE – HAVARIJNÍ STAV**

**Oprava a výměna vodovodních rozvodů SV, TV, cirkulace**

* **Stoupací potrubí**
* **Ležaté potrubí**
* **Hydrantový rozvod – OCEL**
* **Ocelové rošty pro ležaté rozvody**
* **Provedení protipožárních prostupů**
* **Propojení na stávající rozvody v bytech, na stávající přívody v technické místnosti**
* **Materiál (potrubí, armatury) 103 420,- Kč**
* **Práce (demontáže, montáže) 116 100,- Kč**
* **Konzole, rošty ocelové 22 300,- Kč**
* **Protipožární prostupy 16 800,- Kč**
* **Izolace potrubí 19 700,- Kč**
* **Skládkovné 2 500,- Kč**
* **Spotřební materiál 4 800,- Kč**
* **Přesuny 3 000,- Kč**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Celková cena bez DPH 288 620,- Kč**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sídlo firmy** : Plzeň – Křimice **Provozovna : Kralovice** IČO:25220799