
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 02
	

	Projekt :    "Město Albrechtice – stavební úpravy a přístavba budovy LDN"    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	Renesa – stavební firma, s.r.o.
	Xxxxxx xxxxxxxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Ústřední vytápění - vícepráce


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Po napuštění systému ÚT došlo u jednoho tělesa k protékání, které nešlo technicky opravit (starý radiátor), těleso bylo vyměněno

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Výměna tělesa út – 1 ks


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí: + 5.173,00 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 02
	

	Vyjádření autorského dozoru (Projekční kancelář MG&JG – Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx) :

	Souhlasím. 


	Konečné vyjádření TDS  :

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	              Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx
	

	Podpis :
	

	
	


„Město Albrechtice – stavební úpravy budovy LDN“

Změnový formulář – TDS 

2/2

