Příloha 1.

Specifikace zboží, stanovení ceny, kvalitativní požadavky:

Jedná se o soupravy pro kvantitativní stanovení hormonů, léků a koagulačních vyšetření v séru a plazmě. Kalibrátory jsou součástí soupravy. V závorce je uveden požadované množství v ml nebo počet testů na 12 měsíců. Uchazeč nabídne (vč. množství a ceny) odpovídající pomocné roztoky a spotřební materiál v množství, které je potřebné pro zpracování níže uvedeného počtu souprav při dodržení výrobcem schváleného pracovního postupu. Celkové náklady uchazeč zahrne do celkové nabídkové ceny.

Dále uchazeč uvede kontakt na nejméně 3 referenční pracoviště, akreditovaná podle normy ISO 15189, na kterých byly a jsou jím dodávané soupravy používány po dobu min. 24 předchozích měsíců.

Uchazeč doplní cenu za soupravu v Kč bez DPH a cenu za stanovení v Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem bude nabídková cena, uvedená v Kč bez DPH.

- Souprava pro stanovení TSH 3. generace v séru v rozsahu od 0,004 mIU/l ( 2400 testů ).

Velikost balení: 600t.  Cena balení: 24 411,-Kč   Cena za test: 40,68 Kč

- Souprava pro stanovení celkového trijodtyroninu (T3) v séru ( 800 testů ).

Velikost balení: 200t.  Cena balení: 8 736,-Kč      Cena za test: 43,68 Kč

- Soupravy pro stanovení volného tyroxinu (FT4) v séru ( 2600 testů ).

Velikost balení: 200t.  Cena balení: 8 320,-Kč      Cena za test: 41,60 Kč

- Soupravy pro stanovení lidského choriogonadotropinu (hCG) v séru ( 400 testů ).

Velikost balení: 200t.  Cena balení: 13 852,-Kč    Cena za test: 69,26 Kč

- Souprava pro stanovení valproátu (VAL) v séru ( 2400 testů ).

Velikost balení: 200t.  Cena balení: 17 510,-Kč    Cena za test: 87,55 Kč

- Souprava pro stanovení karbamazepinu (CMP) v séru ( 400 testů ).

Velikost balení:200t.    Cena balení: 18 686,-Kč   Cena za test: 93,43 Kč

- Souprava pro stanovení D-dimerů (DD) imunoanalyticky v plazmě v rozsahu

od 0,1 – 15 mg FEU/L ( 1200 testů ).

Velikost balení: 200t.   Cena balení:  20 400,-    Cena za test: 102,00 Kč

- Tromboplastin (200 ml)   velikost balení: 10x4ml   cena balení:  2 370,-Kč

- APTT reagencie (50 ml)  velikost balení: 10x5 ml  cena balení:  2 906,-Kč

- Roztok CaCl2 (150 ml)   velikost balení:  10x15ml cena balení:   520,-Kč

cena za jednotlivé  položky 1-10:	97 632,- Kč

34 944,- Kč

108 160,-Kč

27 704,-Kč

210 120,-Kč

37 372,-Kč

122 400,-Kč

11 850,-Kč

2 906,-Kč

520,-Kč

- cena celkem za body 1-10:	653 608,- Kč

- Pomocné pracovní a promývací roztoky (uchazeč doplní název, počet a cenu):

Immulite Sample Cups,1000/pack, 3ks,	1 887,00 Kč

Reaction Tubes, 1000/pack, 12 ks,	 20 160,00 Kč

Probe Cleaning kit, 100 ml, 5 ks,	2 636,00 Kč

Probe Wash Module, 2x1000t., 10ks,	8 715,00 Kč

Substrate Module, 2x1000t., 7ks,	 62 769,00 Kč

- cena celkem za bod 11:  	96 167,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena v Kč bez DPH za celý předmět zakázky:    749 775,- Kč