┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2023	       Jxxxxxxxxxxxxxxx465424678		17.05.2023

Věc: OBJEDNÁVKA č. 49/2023	
Objednáváme u Vás tento materiál:

| Šachta vodoměrná 1,1x1,50m ROTO kruhová samonosná | 1 | ks |
| --- | --- | --- |
| těsnění s ocel.výztuh. DN80 | 20 | ks |
| příruba S2000 0400 DN80/90 | 3 | ks |
| UNPL 225 přesuvná spojka PVC PN10 | 2 | ks |
| KGUS přechod KAM/PVC 200 | 2 | ks |
| KGU přesuvka PVC 200 | 2 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 200x1000 | 3 | ks |
| ROURA 1" PE 40 RPE voda PN 10 32x4,4x100m | 100 | m |
| nákružek lem. PE 100 SDR 11 d 90 | 6 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 90/80 | 6 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 90/45° | 4 | ks |
| šrouby 16x65 ZN | 100 | ks |
| šrouby 16x80 ZN | 100 | ks |
| matice M 16 ZN | 300 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN80 | 1 | ks |
| souprava zem.tel DN65-80 1,2-1,8 JMA | 1 | ks |
| hydrant podzemní DN 80/1250 jedn.uzavírání | 2 | ks |
| poklop šoupátkový (šoupatový) litina | 2 | ks |
| poklop hydrantový | 2 | ks |
| FF 80/200 tvárná litina | 4 | ks |
| N 80 tvárná litina 8 děr | 3 | ks |
| koleno DN 80 dlouhé 5050 | 3 | ks |
| XI 80x1“ šedá litina | 2 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 1

- Počet příloh :      / ..listů

From: Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Wednesday, May 17, 2023 2:31 PM
To: Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <jxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz>
Subject: RE: Objednávka č. 49/2023

Dobrý den,

potvrzují doručení objednávky č.49/2023.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- From: Hxxxxxxxxxxxxxxxxxx <jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvakvm.cz> 
Sent: Wednesday, May 17, 2023 2:25 PM
To: Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz>
Subject: Objednávka č. 49/2023

Dobrý den,

v příloze zasíláme objednávku č. 49/2023.

Děkuji.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx