|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: |  |  | 23032023 |  |
|  |  | **Stavba: Oprava jednolůžkového pokoje 257 na oddělení A2** |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 21.04.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: CIZA Interior s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: 04601009 |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: CZ04601009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **143 725,54** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní |  | 21,00% |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  | snížená |  | 15,00% |  |  | **143 725,54** |  |  |  | **21 558,83** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** |  |  |  |  |  | **v** |  | **CZK** |  |  |  |  | **165 284,37** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: |  |  | 23032023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Stavba:** |  |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 21.04.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |   |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód |  | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Náklady stavby celkem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **143 725,54** | **165 284,37** |  |
|  |  | **23032023** |  | **Dům seniorů Háje - rekonstrukce sociální místnosti** | 143 725,54 | 165 284,37 | **STA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |
| **Oprava jednolůžkového pokoje 257 na oddělní A2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |  |
| Místo: |   |  | Datum: | 21.04.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |  |
|   |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: CIZA Interior s.r.o. |  |  | IČ: 04601009 |  |  |
|   | DIČ:CZ04601009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |  |
|   |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |  |
|   |  |  | DIČ: |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
|  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  | **143 725,54** |  |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |  |
| DPH | základní | 0,00 21,00% | 0,00 |  |  |  |
| snížená | 143 725,54 |  | 15,00% | 21 558,83 |  |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **165 284,37** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oprava jednolůžkového pokoje 257 na oddělní A2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | Datum: | 21.04.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | Projektant: |   |  |
|  |   |  | Zpracovatel: |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  **Cena celkem [CZK]** **143 725,54** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | XXXXXX |  |
|  6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | XXXXXXXX |  |
|  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | XXXXXXXX |  |
|  997 - Přesun sutě |  |  |  | XXXXXXXX |  |
|  998 - Přesun hmot |  |  |  | XXXXXXXX |  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | XXXXXX |  |
|  VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  | XXXXXXX |  |
|  VRN6 - Územní vlivy |  |  |  | XXXXXXX |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Oprava jednolůžkového pokoje 257 na oddělní A2** |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |   |  | Datum: | 21.04.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |   |  | Projektant: |   |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |   |  | Zpracovatel: |   |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  |  | **Náklady soupisu celkem** |  |  |  |  | **143 725,54** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | XXXXXX |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | XXXXXX |  |
|  |  | 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 15,000 | XXXXXX | XXXXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | *XXXXXXXXXXXXXXX* |  |  |  |  |
|  |  | 2 | K | 611142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů | m2 | 15,420 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611142001) |  |  |  |  |
|  |  | 3 | K | 611341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 15,420 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611341121) |  |  |  |  |
|  |  | 4 | K | 611341191 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů | m2 | 30,840 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611341191) |  |  |  |  |
|  |  | 5 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 62,350 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121) |  |  |  |  |
|  |  | 6 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 62,350 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001) |  |  |  |  |
|  |  | 7 | K | 612341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 62,350 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001) |  |  |  |  |
|  |  | 8 | K | 612341191 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 124,700 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341191) |  |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | XXXXXX |  |
|  |  | 9 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 15,420 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111) |  |  |  |  |
|  |  | 10 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 15,420 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | *XXXXXXXXXXXXX* |  |  |  |  |
|  |  | 11 | K | 962086121 | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 300 mm | m2 | 2,200 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | *XXXXXXXXXXXXX* |  |  |  |  |
|  |  | 12 | K | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 15,420 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011191) |  |  |  |  |
|  |  | 13 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 62,350 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191) |  |  |  |  |
|  |  | 14 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 6,800 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541) |  |  |  |  |
|  |  | 15 | K | DEM01 | Demontáže stávajících rozvodů elektroinstalací | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX | vlastní |
|  |  | 16 | K | DEM002 | Demontáže zařizovacích předmětů | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX | vlastní |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  | XXXXXX |  |
|  |  | 17 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 5,441 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006512) |  |  |  |  |
|  |  | 18 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km | t | 345,995 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006519) |  |  |  |  |
|  |  | VV | 5,323\*65 'Přepočtené koeficientem množství |  | 345,995 |  |  |  |
|  |  | 19 | K | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m | t | 5,441 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013155) |  |  |  |  |
|  |  | 20 | K | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 5,323 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013609) |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  | XXXXXXX |  |
|  |  | 21 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 1,706 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003) |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | XXXXXX |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  | XXXXXXXX |  |
|  |  | 22 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000) |  |  |  |  |
|  |  | 23 | K | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  | XXXXX |  |
|  |  | 24 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXXX | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | [*XXXXXXX*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |