| ROZPOČET - NABÍDKA OPRAVA 1.PP STUDNIČKOVA - POVRCHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: Hlavův ústav, Studničkova 2, Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: OPRAVA manipulačních prostor - chodby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MONTÁŽ NOVÉHO SAMOSTATNÉHO VCHODU DO KANCELÁŘÍ |  |  |  |  |
| Objednatel: Univerzita Karlova - 1. LFUK, Kateřinská 32, IČ:00216208, DIČ: CZ00216208 |  |  | Zpracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: Malch s.r.o. IČ: 25766821, DIČ: CZ25766821 |  |  | Datum: 1. března 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Práce VČ. Materiálu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otlučení omítky | kpl. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oškrabání staré malby vč. Štuku | m2 | 28,00 | 45,00 | 1 260,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontáž, umyvadla | kpl. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | lokální zednické opravy | kpl. | 1,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Penetrace okladu | m2 | 20,00 | 65,00 | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Penetrace zdi hlovbkovov penetrace | m2 | 28,00 | 50,00 | 1 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Montáž obkladu vč.materialu Spárování obkladu lepidla | m2 | 48,00 | 850,00 | 40 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontáž, dveři dvojkřidlovych | kpl. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Montáž umyvadla vč sifonu + batareji | kpl. | 1,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Montáž novych reviznich plechovych dviřek dava kus = 60 X 60 + 30 X 30. | kpl. | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Montáž dorazu pro vchodovy dvře | kpl. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
| B. |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM: |  | 52 160,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Průběžný úklid, pomocný materiál, vedlejší náklady a doprava |  | 52 160,00 | X 0,07,% | = 3 651,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM:bez DPH |  | 55 811,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH 21 % |  | 11 720,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM Z DPH : |  | 67 531,00 |  |  |  |  |  |  |