Doplnění pohybového spínání osvětlení - DS Háje, prostory sociálního zařízení

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | | |  | Dodávky zboží | Montážní práce |
| Č. položky | Název | Množství | j- | Cena celkem bez  DPH | Cena celkem bez  DPH |
| 1 | Osvětlení obj. B WC pro veřejnost |  |  |  |  |
| 2 | Demontáž stávajícího svítidla | 5 | ks | - Kč | xxxxxxx Kč |
| 3 | Dodávka a montáž LED svítidla s pohybovým spínačem LED 20W 4000K IP20 bílá | 2 | ks | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 4 | Dodávka a montáž LED svítidla s pohybovým spínačem LED 12W 4000K IP20 bílá | 3 | ks | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 5 | Přepojení vypínače, instalace záslepky | 5 | kpl | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 6 | Přepojení odtahového ventilátoru vč. pohybového spínače | 3 | kpl | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 7 | Drobný a spojovací materiál | 1 | kpl | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 8 | Osvětlení obj. C WC vedle jídelny |  |  |  |  |
| 9 | Přepojení stávajícího svítidla | 7 | ks | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 10 | Přepojení vypínače, instalace záslepky | 5 | ks | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 11 | Dodávka a montáž pohybového spínače | 5 | ks | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 12 | Otvor do SDK | 5 | ks | - Kč | xxxxxxx Kč |
| 13 | Osvětlení WC stacionář |  |  |  |  |
| 14 | Přepojení stávajícího svítidla | 9 | ks | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 15 | Přepojení vypínače, instalace záslepky | 8 | ks | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 16 | Dodávka a montáž pohybového spínače | 8 | ks | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 17 | Otvor do SDK | 8 | ks | - Kč | xxxxxxx Kč |
| 18 | Ostatní |  |  |  |  |
| 19 | Drobný s spojovací materiál | 1 | kpl | - Kč | - Kč |
| 20 | Doprava - po Praze | 4 | kpl | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 21 | Likvidace odpadu | 1 | kpl | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 22 | Úklid | 1 | kpl | - Kč | xxxxxxx Kč |

Délková cena dodávek bez DPH

24 785 Kč |

34 880 Kč

Délková cena montážních prací bez DPH