Příloha č. 1

Vzduchotechnické a klimatizační zařízení v budovách A-D 
objektu ČVUT FSv Praha 6

A)  vzduchotechnické zařízení - VZT

1. Objekt A - 14. patro
- DUPLEX-S-B 4500 (v.č. 9/2006)
- DUPLEX-S-B 4500 (v.č. 8/2006)

2. Objekt A - 4. patro
- DUPLEX-5000 Multi  (v.č.)

3. Objekt A - m.č.114
- DUPLEX 4500 MULTI Eco (v.č. E45174001/2017)

4. Objekt B - střecha - strojovna VZT č. B-1004 a 1008
- DUPLEX-S-B 5600 (v.č. 2/2006)
- DUPLEX-S-B 5600 (v.č. 3/2006)

5. Objekt B - suterén m.č.029
- DUPLEX-BCT-CHW 15000 (v.č. 1/2007)
- DUPLEX-BCT-CHW 15000 (v.č. 2/2007)
- DUPLEX-BCT-CHW 8000 (v.č. 84/2006)

5a. Objekt B - strop chodby před m.č. 029
- CADB-HE-DC 16 RH ECOWATT , podstropní jednotka Soler&Palau (v.č. 5153788500)

6. Objekt B - chodba (podstropní jednotka)
- DUPLEX-T-CHW 4000 (v.č. 1051/2009)

7. Objekt B - suterén m.č.029 / chladící jednotka pro položku 5 
- DAIKIN EWL D240MBYNN-B (2006)

8. Objekt Bs 007 - suterén
- ALTEKO TANGO 2 ( v.č. / zak. 1013454/0/101345401)
- Swegon GOLD04C1221 (v.č.G041930)

9. Objekt C - 2.NP / posluchárny (vstupy do strojoven z chodby/galerie)
- DUPLEX 7100 Basic (posluchárna 206 - v.č. B71143702/2014) 
- DUPLEX 7100 Basic (posluchárna 208 - v.č. B71143802/2014) 
- DUPLEX 7100 Basic (posluchárna 202 - v.č. B71143701/2014) 
- DUPLEX 7100 Basic (posluchárna 204 - v.č. B71143801/2014) 
- DUPLEX-BCT-CHW 8000 (posluchárna 215 - v.č. 180123801/2012)
- DUPLEX-BCT-CHW 6000 (posluchárna 219 - v.č. 160123803/2012)
- DUPLEX-BCT-CHW 6000 (posluchárna 217 - v.č. 160123802/2012)
- DUPLEX-BCT-CHW 6000 (posluchárna 223 - v.č. 160123805/2012)
- DUPLEX-BCT-CHW 6000 (posluchárna 221 - v.č. 160123804/2012)

10. Objekt C - hlavní vchod do objektu CVUT FSv
        - Vzduchová clona DoorMaster D2(1)-W-150       8ks 

11. Objekt D - strojovna VZT  D-2141
- CIC H16 přívod / odvod  (v.č. 3559/02)

12. Objekt D - strojovna VZT  D-1122
- CIC HLX02 přívod (v.č. 3564/02)

13. Objekt D - strojovna VZT  D-1122 - chladící jednotka pro položku č. 11 
- Carrier30RWA070-007-PEE (v.č. 12U238396/2002)

14. Objekt D - střecha
- VENTUS VS 120

15. Objekt D - laboratoře + plotr
- m.č. D 059 - Duplex 5000/3
- m.č. D 009 - Duplex 370EC5.CP (v.č. 353191924) 
- m.č. D 1013 - větrání laboratoře (odvodní ventilátor + přívodní jednotka s el. ohřevem) 

B) klimatizace 

1. objekt A
- m.č. 313  - server (Toshiba RAV SM 566KRT-E / nástěnná) 
- m.č. 112  - server  (2x  Toshiba RAV GP1601AT8-E / 2x podstropní)
- m.č. 415  - server  (Daikin FAQ100CVEB 2x nástěnná)
- m.č. s 131 - (Daikin 3MXS68G2V1B multi split 1+3) 
- m.č. 224 - (Daikin RKS25F2V1B)

2. objekt B
- m.č. 256 - posluchárna prof. Rektoryse (Toshiba RAV SM804/ nástěnná)  
- m.č. 834 - archiv mapování (Samsung AQV24PSBX / nástěnná)   
- m.č. 930 - technická komora - (Toshiba RAV GM801/ nástěnná) 
- m.č. 850 - technická komora - (Toshiba RAV SM304/ nástěnná) 
- m.č. 755 - technická komora - (Toshiba RAV SM404/ nástěnná) 
- m.č. 653 - technická komora - (Toshiba RAV SM404/ nástěnná) 
- m.č. 453 - technická komora - (Toshiba RAV SM404/ nástěnná) 
- m.č. 550 - technická komora - (Toshiba RAV SM404/ nástěnná) 
- m.č. 350 - technická komora - (Toshiba RAV SM404/ nástěnná) 
- m.č. 245 - technická komora - (Toshiba RAV SM304/ nástěnná) 
- m.č. 139 - technická komora - (Toshiba RAV SM304/ nástěnná) 
- m.č. 278 - technická komora - (2x kpl Toshiba RAV SM804/ nástěnné) 
- m.č. 647 - laboratoř Neptun - (Toshiba RAV SM804/ nástěnná) 
- m.č. 549 - tech. místnost VIC-(Toshiba RAV SM404/nástěnná) 
- m.č. 647 - laboratoř Tuňák - (Toshiba RAV SM804/ nástěnná) 
- „Tichá studovna“ - ( 6x klimatizační jednotka FCU Flex GEKO /parapetní/ - filtry G2) 

3. objekt C
Hlavní vrátnice - (Airwell HKD/YKD 012 / nástěnná) 
m.č. Cs-149 Velín pod vrátnicí - (Toshiba RAV SM404/ nástěnná) 
m.č. Cs-151 Server pod vrátnicí - (Toshiba RAV SM1404/ podstropní)  
Velín nový server (Daikin RKS60F3V1B+FTXS60GV1B / nástěnná)   
m.č. Cs-107 Server - (2x komplet Toshiba RAV SM1104ATP / nástěnná)
m.č. Cs-109 Mikroskop. laboratoř (Toshiba RAS-2M18 U2AVG-E + 2x nástěnná jednotka) 

4. objekt D
- m.č. 2013 - (Toshiba M18GAV-E)
- m.č. 2019a - (Daikin RXV35AV1B)
- beton hala VZT - (Lenox HS29-026S-1M)   R22 
- m.č. 2014 - (Toshiba RAV-SM1404ATP-E)
- m.č. 2047 - (Daikin 2MXS50H0V1B multi split 1+2)
- m.č. 2069 - (General ADG18UNBNL)
- m.č. 1054a - (Fuji Elektric RO-9UB)
- m.č. 1063 - (Fujitsu A0Y9RSJC)   R22 
- m.č. 2083 - (Fujitsu A0Y14AGDC)   R22 
- m.č. 2083 - (Fujitsu A0YG14LMCA)   
- m.č. 1009 - (Hitachi RAC5144CV)   R22   
- VZT atelier - ( LG ) 
- VZT atelier - ( LG ) 
- VZT atelier - ( LG ) 
- VZT atelier - ( LG ) 
- m.č. 1122m - (Carrier 12U238396) 
- m.č. 2010 - středisko sítí (MIDEA MDV-D14W/SN1, VRV 1+3) 
- m.č. s109 - plotrovna (Toshiba mezistropní RAV SM806BTP-E1) 
- m.č. 1022+1023+1028 - SAVT (1x Toshiba RAS 5M34 + 3x nástěnná RAS) 
- m.č. 1096 - (Toshiba RAV -SP1404AT8-E + podstropní RAV SM1402CT-E) 
- m.č. 1122o - (Toshiba nástěnná RAV- GM401ATP-E) 
- m.č. 060A - (Toshiba RAV GM1101AT8P-E / kazetová jednotka) 
- m.č .s-159a - (Samsung kanálová podstropní jednotka RC 140DHX) 
- m.č .s-159b - (Samsung kanálová podstropní jednotka RC 140DHX)      
- m.č .s-160 - (Samsung kanálová podstropní jednotka RC 090DHX)     
- Laboratoř klimatické odolnosti (Samsung kanálová j. RC 140DHX)       
- m.č. 1038 - (Samsung AQV18PMBX / nástěnná) 
- m.č. 1150/1050a - (Toshiba podstropní jednotka RAV SM 1404) 
- m.č. 1045 - ( Samsung 2x nástěnná jednotka AQV09) 
- m.č. 1045a - (Samsung 2x nástěnná jednotka AQV07+09) 
- m.č. 1065 - (Toshiba podstropní  RAV SM1407CTP-E)                                                                                                            
- m.č. 018 - (Toshiba podstropní  RAV SM1407CTP-E) 
- m.č. s108 - (Toshiba nástěnná RAS B13N3KV2-E1) 
- m.č. s109 - (Condair elektrický zvlhčovač CP3 mini 
                       + výměna nádoby A240) 
- m.č. s2065 - (Carrier nástěnná 42HVS18A) 
- m.č. 2058 / 2059 - (Toshiba RAS 3M26 + 3x nástěnná RAS B13+10) 
- m.č. s158a - (Toshiba nástěnná RAS 22N3AV2-E) 
- m.č. s161 - (Toshiba RAS 5M34 + 3x kazetová jednotka RAS 13SMUV) 
- m.č. s151 - (Toshiba nástěnná RAS 13J2AVG-E Seiya R32) 
- m.č. 1013 - (Toshiba nástěnná RAV-RM801 KRTP-E) 
- m.č. 1008 - (Toshiba nástěnná RAV-RM801 KRTP-E) 
- m.č. dvůr / laboratoř katedry silničních staveb - (Toshiba nástěnná RAS 24BKVG) 
- m.č. 2078 - (Daikin VRV 1x venkovní + 2x vnitřní nástěnná)
- m.č. 2078d - (Daikin VRV 1x venkovní + 2x vnitřní nástěnná)
- m.č. 2025 - (Toshiba nástěnná RAS SM404)
- m.č. 1016 - kancelář (Toshiba RAS 24J2AVG-E/nástěnná)