Příloha č. 1 Technická specifikace – Stereomikroskop

Stereomikroskop pro pozorování herbářových položek (lisované rostliny připevněné na papír, rozměr cca A3) a jiných drobných předmětů a jejich povrchů.

* Náklonná stereo hlavice
* Zvětšení: kontinuální rozsah cca 7x – 50x
* Ramenný stativ pro pozorování větších neprůhledných objektů
* Osvětlení: LED kroužek upevněný na hlavici
* Ostření: Zdvih ostření 120 mm, možnost nastavení tuhosti ostřícího mechanismu
* Pozorovací tubusy
* Adaptéry pro zařízení na digitální záznam obrazu – připojení digitální zrcadlovky
* Doprava, instalace, zaškolení