| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo ZL 32 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |
| Investor: | Odborný léčebný ústav Jevíčko TRN-Léčebna 508 569 43 Jevíčko | Datum: 2.května 2023 |
| Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |
| na výkresy: | Půdorys 4.NP - nový stav změna m.č. 342, 435 |
| na rozpočtové podklady: | Architektonicko stavební řešení - 4.etapa 4.NP |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Předmět změny: V průběhu provádění díla, při provádění příček ve 4.NP a zjištění skutečných rozměrů místností 424, 425 WC a hygienické zázemí lékař navrhl zhotovitel neosazovat z prostorových důvodů zárubeň a dveře. Řešení bylo odsouhlaseno projektantem, objednatelem a KHS Pardubického kraje. V rozpočtu je proveden odpočet zárubně a dveří jako neprováděné práce. Změnou vznikne úspora z ceny díla Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko ........................................................ |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... |
| Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL32 Výkres - Půdorys 4.NP - změna m.č. 424, 425 |

Schválil:

# Text boxes

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL 32 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |
| Změnový list vystavil: | Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele |
| Datum: | 2.května 2023 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V průběhu provádění díla, při provádění příček ve 4.NP a zjištění skutečných rozměrů místností 424, 425 WC a hygienické zázemí lékař navrhl zhotovitel neosazovat z prostorových důvodů zárubeň a dveře. Řešení bylo odsouhlaseno projektantem, objednatelem a KHS Pardubického kraje. V rozpočtu je proveden odpočet zárubně a dveří jako neprováděné práce. Změnou vznikne úspora z ceny díla Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky |
| Počet připojených listů specifikací: - | Počet připojených výkresů: - |
| Cena méněprací bez DPH : -11.841 Kč | Cena víceprací bez DPH : 0 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| -11.841 Kč | Termín dokončení 4.etapy díla se nemění |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: 16.května 2023 | Datum: 16.května 20232 |