Městská bytová správa Kralovice

Plzeňská tř.265

331 41 Kralovice

_____________________________________________________________________________________________________									 					   Vaše značka			Naše značka		        Vyřizuje   		                     v  Kralovicích

Čechurová Helena  		         dne 3.4.2023

e-mail: cechurova@kralpmcentrum.cz

Cenová nabídka na topenářské práce-oprava kotelny BD Mírová 623, Kralovice

- Kotel 49 KD 	2ks							                      115 800,- Kč

- Armatury, spiroventil,potrubí					                        48 600,- Kč

- Montáže, demontáže									 51 550,- Kč

- spotřební materiál									   5 100,- Kč

- Přívod vzduchu							                           6 700,- Kč

- Seřízení, uvedení, do provozu, zaškolení,seřízení			                         13 150,- Kč

- Revize					 					 	    7 800,- Kč

- Vložkování komína,odkouření a odpojení kotlů                                                    62 400,-Kč

- Úprava el.instalace                                                                                                    18 300,-Kč

- Regulace ekvitherm                                                                                                   33 500,-Kč

- Odvod kondenzátu                                                                                                      5 000,-Kč

- Staveb.úpravy- zazdění komínů vč. vysekání otvorů                                             12 000,-Kč

- Izolace,nátěry                                                                                                               9 100,-Kč

- Uvedení do provozu,seřízení, vyregulování                                                             14 000,-Kč

- Revize, tl. zkoušky                                                                                                        9 000,-Kč

- Přesun                                                                                                                            6 500,-Kč

_____________________________________________________________________________

Celkem bez DPH									             418 500,-Kč

DPH 15%											   62 775,-Kč

Celková cena včetně DPH							             481 275,-Kč

__________________________________________________________________________________________

Sídlo firmy : Plzeň – Křimice                                              Provozovna : Kralovice                 		           IČO:25220799

Chebská 79/23      Tel/fax: 377 822 216                              Plzeňská 519          Tel: 377 823 622            DIČ:CZ25220799

322 00 Plzeň - Křimice                                                         331 41 Kralovice            	    Fax: 377 823 623          RB: 1073003995/5500

Jiri.kral@kralpmcentrum.cz                                                                                petr.kral@kralpmcentrum.cz