┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2023	       xxxxxxxxx/ 465424678		31.05.2023

Věc: OBJEDNÁVKA č. 60/2023	
Objednáváme u Vás tento materiál:

| Šachta vodoměrná 1,1x1,50m ROTO kruhová samonosná | 1 | ks |
| --- | --- | --- |
| příruba S2000 0400 DN80/90 | 2 | ks |
| KGM zátka hrdlová PVC 125 | 1 | ks |
| objímka demontážní 3/4" | 1 | pár |
| objímka demontážní 1" | 1 | pár |
| trubková fréza 3/4" | 1 | ks |
| ROURA 1" PE 40 RPE voda PN 10 32x4,4x100m | 100 | m |
| nákružek lem. PE 100 SDR 11 d 90 | 4 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 90/80 | 4 | ks |
| koleno el.W 30°PE 100 SDR 11d 90 | 4 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 90/45° | 4 | ks |
| T-kus 90° hladké PE 100 SDR 11 d 90 | 2 | ks |
| ZS šoupátková DN 65-80/ 0,65-1,10m teles. | 2 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN80 | 4 | ks |
| souprava zem.tel DN65-80 1,2-1,8 JMA | 4 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN 150 | 1 | ks |
| ZS DN 100-150 pevná | 1 | ks |
| pas navrt. DN 80-500/1“ s kul. koh. | 4 | ks |
| třmen DN 80 k navrt. pasu HOD 709 88-100 | 3 | ks |
| Pas 90-1" na PVC/PE navrt.typ HOD-K506 s kul.koh. | 6 | ks |
| Pas 110-1" na PVC/PE navrt.typ HOD-K506 s kul.koh. | 1 | ks |
| N 80 tvárná litina 8 děr | 2 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 2

- Počet příloh :      / ..listů

- From: Lxxxxxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Monday, June 5, 2023 8:54 AM
To: xxxxxxxxxxxxxxxxx <jxxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz>
Subject: RE: Objednávka č. 60/2023

- Dobrý den,

- potvrzuji přijetí objednávky č.60/2023.

- S pozdravem

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- From:xxxxxxxxxxxxxxxxxx <jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz> 
Sent: Wednesday, May 31, 2023 1:58 PM
To: Lxxxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz>
Subject: Objednávka č. 60/2023

- Dobrý den,

- v příloze zasíláme objednávku č. 60/2023.

- S pozdravem

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx