Nabídka koupelen DS

Materiál

Beten liopor, materiál sika (dle přílohy)	83 156 Kč

Beton – 219 Kč x 4	      876 Kč

Kontejner na suť – 2 980 Kč x 2	  5 960 Kč

Gula – 403 Kč x 4	  1 612 Kč

Trubka 100 m – 62 Kč x 4	     248 Kč

Trubka 25 m – 31 Kč x 4	     124 Kč

Koleno 90°- 22 Kč x 6	     132 Kč

Dkatační spára (miralunový pás)	     484 Kč

Dlažba protiskluzová 15 m + 1,5 m2 prořez 16,5 m2=9 653 Kč x 4	38 612 Kč

Obklad-557 Kč + 3 m - 1 671 Kč                  	  6 684 Kč

Celkem                                                                                                                           137 888 Kč

Práce:

Penetrování – 15 m2/21 Kč x 15 – 315 Kč x 3 – 945 Kč x 4		3 780 Kč

Aplikace spojovacího můstku – 95 Kč/m2 – 1 425 Kč x 4	   5 700 Kč

Betonování – 175 Kč/m2 x 15 = 2 625 Kč x 4	10 500 Kč

Betonování finální vrstvy – 1 cm 112 Kč/m2 x 15 – 1 680 Kč x 4	   6 720 Kč

1 vrstva: Hydroizolace – 100 Kč/m2 x 15 m2 – 1 500 Kč x 4	      6 000 Kč

Hydroizolační páska – 57 Kč/dm x 16,5 dm – 940 Kč x 4	   3 760 Kč

Hydroizolační rohy 27 Kč/1 ks x 10 – 270 Kč x 4	   1 080 Kč

2 vrstva: Hydroizolace – 100 Kč/m2 x 15 m2 – 1 500 Kč x 4	      6 000 Kč

Pokládka dlažby – 672 Kč/m2 x 15 m2 – 10 080 Kč x 4	   40 320 Kč

Obklad – 672 Kč/m2 x 3 m2 – 2 016 Kč x 4	     8 064 Kč

Silikon – 37 Kč/m2 x 16,5 m2 – 610 Kč x 4	  2 442 Kč

Oprava spár, silikonu v koupelně – 24 m2 – 1 600 x 4	  6 400 Kč

Vybourání původní podlahy, odvoz suti,

Odvoz a rozebrání skelné vaty 15 m2 – 13 850 Kč x 4	        55 400 Kč

Osekání původního obkladu, odvoz: suti, očištění původní hydrostěrky

lepidla a původní spárovací hmoty a silikonu – 6 400 Kč x 4	  25 600 Kč

Odvoz odpadu (polystyrenu a skelné vaty, igelitu, hydrostěrky) – 360 Kč x 4	     1 440 Kč

Doprava betonu do patra – 8 200 Kč x 4	     33 600 Kč

Doprava materiálu – 1 800 Kč x 4	    7 200 Kč

Celkem                                                                                                                                   224 006 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

361 894 Kč

DPH 15 %                                                                                                                                 54 284 Kč

Celkem                                                                                                                                   416 178 Kč

Aleš Vrábík

xxxxxxxxxxxxx

270 21

31.5.2023