# TEPLÁRNA VARNSDORF a.s.

## KALKULACE CENY TEPLA z horkovodu pro r. 2017

### Kalkul.položky Kč/1 GJ

### Cena na prahu kotelny **383,50**

El.energie 1,78 náklad VS

Odpisy 1,97 náklad VS

### BO 1,00 náklad VS

**388,25**

ztráta horkovodu a VS 8% 31,06

teplo 419,31 vstup do horkovodu

mzdy 12,05 obsluha horkovodu

pojištění 4,10

el.energie 11,34 spotřeba v OVS

výrobní režie 14,53

nájem MÚ 50,00

Správní režie 6,48

zisk 6,19

cena tepla celkem **Ø 524,00**

při dodávce 81 892 GJ ………….cena Kč/1GJ 530,34 s DPH 15% 609,89 Kč

10 701 GJ ……….…cena Kč/1GJ 475,14 s DPH 15% 546,41 Kč

dodávka 92 593 GJ

Oproti r.2016 zůstává cena nezměněna

Cena byla stanovena na základě Cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2015 ze dne 6.11.2015 a dle kalkulace teplárny , která byla schválena vedením a.s. Teplárna Varnsdorf.

Teplárna Varnsdorf a.s. si vyhrazuje právo na změnu cenové kalkulace v případě výrazné změny na vstupu.

K této vykalkulované ceně náleží DPH ve výši 15 %.

Varnsdorf, 8.1.2017

ředitel teplárny