**Změnový list** **03**

Název a evidenční číslo Stavby:

Přístaviště na Labi – I. fáze Přístaviště Štětí – číslo projektu 542 553 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO O2. – Základ lávky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Množství | Cena celkem [CZK] | Rozdíl vůči smlouvě |
| 2 | K | N00\_agr\_R02 | Mikropilota tahová (2x) a tlaková (1x) | | M | 25,800 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | **-343 008,16** |
|  | PP |  | Mikropilota tahová (2x) a tlaková (1x) |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | "" Položka obsahuje: |  |  |
| VV |  | "" vrtání a provedení mikropiloty z TR 70/12 mm |  |  |
| VV |  | "" injektáž mikropiloty betonem C30/37 pro použití v prostředí | náročném |  |
| VV |  | "" zřízení hlavice mikropiloty |  |  |
| VV |  | ""D.1.2.27\_Půdorys\_řez\_SO-02\_Základ\_lávky |  |  |
| VV | A2 | " 2x tahová mikropilota" 9.500\*2 |  | 19,000 |
| VV | B2 | " 1x tlaková mikropilota" 6.800\*1 |  | 6,800 |
| VV | C2 | "Celkem: "A2+B2 |  | 25,800 |