

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-285

**Strana:** 1 z 5

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



00268577

Jilemnice   
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ00268577

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

[fakturace@nemjil.cz](mailto:fakturace@nemjil.cz)

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100   
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

SIEMENSOVA 1 Praha 13

Česká republika

**Evidenční číslo:**   
**Zástupce dodavatele:**   
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 08.06.2023

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 08.06.2023

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**



Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-285

**Strana:** 2 z 5 

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Název akce:

NsP Semily - migrace ŘS KOTELNA

Firma:

MMN, a.s. - nemocnice Semily

0

K rukám:

236572a

Číslo akce:

236572a

Adresa:

ul. 3 května 421, 513 31 Semily

Vyřizuje:

DIČ: 24.05.2023 Datum: 24.05.2023   
Telefon / Mail:

Poznámka: Telefax:

Zpracoval:

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a nabízíme Vám následující zboží : Pos.

Typ

Kusů

Zdroj

Popis

Cena za kus (Kč)

Cena za položku (Kč)

Sku

1

PXC100.D

1

L

Modulární podstanice PX, 200x I/O, BACnet/LonTalk

2

2

TXS1.12F10

1

L

Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly

2

3

TXS1.EF10

1

L

Sběrnicový modul

2

4

TXM1.16D

2

L

Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-285

**Strana:** 3 z 5 

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

Modul digitálních vstupů, 16x DI

2

5

TXM1.8U

2

L

Univerzální modul, 8x UIO

2

6

TXM1.6R

4

L

Modul digitálních výstupů, 6x DO

2

7

TXA1.K12

1

L

Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací

2

8

TXA1.LA4

1

L

Popisné štítky, A4

2

9

PXG3.L

1

L

Router BACnet/IP na BACnet/MSTP a BACnet/LonTalk

2

10   
PXM20

1

L

Ovládací panel pro podstanice PX

2

11   
PXA-C1

1

L

Kabel 3m pro panel PXM20

2

Mezisoučet:

Pos.

Služby a ostatní zboží Řízení projektu

Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-285

**Strana:** 4 z 5 

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

Vlastní

Cizí

Celková cena (Kč)

1

Zpracování projektové dokumentace (zapojovací schéma rozvaděče)

2

Úpravy rozvaděče včetně příslušenství

3

Kabelové rozvody

0

4

Montáž periferií a ukončení kabelu na straně periferií

0

5

Zpracování aplikačního SW + vizualizace

6

Oživení regulace a provedení zkoušek

7

Další zboží neuvedené v položkové nabídce

8

Další služby (doprava, zaškolení)

Mezisoučet:

Rekapitulace Dodávky:

Služby a ostatní zboží:

Celková cena bez DPH:   
363 447 Kč

Objednávka celkem 363 447,00 CZK 0,000 kg

Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-285

**Strana:** 5 z 5 

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:**  **E-mail:** |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)