DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SERVISU

MUZ/ 11/2019

# I. Smluvní strany

# objednatel

| firma: | Muzeum hlavního města Prahy |
| --- | --- |
|  | příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou |
| zastoupená: | PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou |
| se sídlem: | Kožná 475/ 1, 110 01, Praha 1 |
| fakturační adresa: |  |
| IČO: | 00064432 |
| DIČ: | CZ00064432 |
| KONTAKTNÍ OSOBA: |  |
| TEL: |  |
| E-mail: |  |

dodavatel

| firma: | Ondřej – Meissner, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| zapsaná: | v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka č. 12096, sp. zn. C 12096 |
| zastoupená: | ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem ONDŘEJEM ve věcech technických: Ing. Rudolfem MEISSNEREM |
| se sídlem | Hrdlořezská 32/3, 190 00 PRAHA 9 |
| bankovní spojení: | KB, Praha 9 – Balabenka, č.ú. 305747201/0100 |
| IČO: | 45807159 |
| DIČ: | CZ45807159 |
| Tel: | 284 812 591 |
| Fax: | 284 812 590 |
| E-mail: | vzt@ondrej-meissner.cz |

# II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku je soupis objektů a zařízení Muzea hlavního města

Prahy a navýšení cen o 16,4% dle míry inflace vyjádřené přírůstkem

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.

| Objekt: Kočárovna Ctěnice |
| --- |
| Doprava (2 x ročně) | 454,- | Kč/servis |
| Odtahové ventilátory – kontrola (2 x ročně) | 4 ks | 116,- | Kč/ks |
| Tukový filtr v digestoři (2 x ročně) | 3 ks | 454,- | Kč/ks |
| Objekt: Kožná |
| Doprava (2 x ročně) | 908,- | Kč/servis |
| Chlazení / klimatizace | 1 ks venkovní jednotky 1 ks vnitřní jednotky |
| Čištění vnitřní jednotky (2 x ročně) | 1 ks | 279,- | Kč/ks |
| Dezinfekce vnitřní jednotky (2 x ročně) | 1 ks | 221,- | Kč/ks |
| Čištění kondenzátoru venkovní jednotky (1 x ročně) | 1 ks | 931,- | Kč/ks |
| Kontrola těsnosti všech dostupných šroubovaných i pájených spojů venkovní jednotky a prohlídka chladících okruhů dle legislativy, zápis do evidenční knihy dle množství chladiva a ekvivalentu CO2 (1 x ročně) | 1 ks | 815,- | Kč/ počet ks venkovních jednotek |
| Poznámka: případné odstranění úniku chladiva a jeho doplnění není obsaženo v ceně. |
| Objekt: Depozitář Stodůlky |
| Doprava (4 x ročně) | 908,- | Kč/servis |
| Kontrola stavu filtrů ve VZT jednotkách (4 x ročně) | 6 ks | 116,- | Kč/ks |
| Filtry do fancoilu (4 x ročně) | 6 ks | 279,- | Kč/ks |
| Revize protipožárních klapek (2 x ročně) | 15 ks | 279,- | Kč/ks |
| Odtahové ventilátory – kontrola (4 x ročně) | 10 ks | 116,- | Kč/ks |
| Plynovent ventilátory – kontrola (4 x ročně) | 4 ks | 175,- | Kč/ks |
| Zvlhčovače Condair – kontrola (4 x ročně) | 10 ks | 815,- | Kč/ks |
| Chlazení / klimatizace | 19 ks venkovních jednotek 28 ks vnitřních jednotek |
| Čištění vnitřní jednotky (4 x ročně) | 28 ks | 279,- | Kč/ks |
| Dezinfekce vnitřní jednotky (4 x ročně) | 28 ks | 221,- | Kč/ks |
| Čištění kondenzátoru venkovní jednotky (4 x ročně) z toho je 5ks přístupných jen z lešení (dle potřeby) | 19 ks | 931,- | Kč/ks |
| Kontrola těsnosti všech dostupných šroubovaných i pájených spojů venkovní jednotky a prohlídka chladících okruhů dle legislativy, zápis do evidenční knihy dle množství chladiva a ekvivalentu CO2 (1 x ročně) | 5 ks | 815,- | Kč/ počet ks venkovních jednotek |
| Poznámka: případné odstranění úniku chladiva a jeho doplnění není obsaženo v ceně. |
| Objekt: Vojtěchov |
| Doprava (2 x ročně) | 1.500,- | Kč/servis |
| Servis VZT jednotky (2 x ročně) | 2 ks | 116,- | Kč/ks |
| Revize protipožárních klapek (2 x ročně) | 6 ks | 279,- | Kč/ks |
| Zvlhčovače Condair – kontrola (2 x ročně) | 2 ks | 815,- | Kč/ks |
| Chlazení / klimatizace | 2 ks venkovních jednotek 1 ks vnitřní jednotky (nelze čistit ani dezinfikovat) |
| Čištění kondenzátoru venkovní jednotky (2 x ročně) | 2 ks | 931,- | Kč/ks |
| Kontrola těsnosti všech dostupných šroubovaných i pájených spojů venkovní jednotky a prohlídka chladících okruhů dle legislativy, zápis do evidenční knihy dle množství chladiva a ekvivalentu CO2 (1 x ročně) | 2 ks | 815,- | Kč/ počet ks venkovních jednotek |
| Poznámka: případné odstranění úniku chladiva a jeho doplnění není obsaženo v ceně. |
| Objekt: Výtoň – Podskalská celnice |
| Doprava (2 x ročně) | 908,- | Kč/servis |
| Kontrola stavu filtrů ve VZT jednotce (2 x ročně) | 1 ks | 116,- | Kč/ks |
| Tukový filtr v digestoři | Čistí si provozovatel |
| Ventilátory – kontrola (2 x ročně) | 1 ks | 116,- | Kč/ks |
| Objekt: Norbertov |
| Doprava (2 x ročně) | 908,- | Kč/servis |
| Chlazení / klimatizace | 2 ks venkovních jednotek 3 ks vnitřních jednotek |
| Čištění vnitřní jednotky (2 x ročně) | 3 ks | 279,- | Kč/ks |
| Dezinfekce vnitřní jednotky (2 x ročně) | 3 ks | 221,- | Kč/ks |
| Čištění kondenzátoru venkovní jednotky (2 x ročně) | 2 ks | 931,- | Kč/ks |
| Kontrola těsnosti všech dostupných šroubovaných i pájených spojů venkovní jednotky a prohlídka chladících okruhů dle legislativy, zápis do evidenční knihy dle množství chladiva a ekvivalentu CO2 (1 x ročně) | 2 ks | 815,- | Kč/ počet ks venkovních jednotek |
| Poznámka: případné odstranění úniku chladiva a jeho doplnění není obsaženo v ceně. |
| Objekt: Dům u Zlatého prstenu |
| Doprava (6 x ročně) | 908,- | Kč/servis |
| Kontrola stavu filtrů ve VZT jednotce CIC Hřebec (6 x ročně) | 1 ks | 116,- | Kč/ks |
| Revize protipožárních klapek (2 x ročně) | 8 ks | 279,- | Kč/ks |
| Ventilátory – kontrola (6 x ročně) | 1 ks | 116,- | Kč/ks |
| Chlazení / klimatizace | 3 ks venkovních jednotek 3 ks vnitřních jednotek |
| Čištění vnitřní jednotky (2 x ročně) | 3 ks | 279,- | Kč/ks |
| Dezinfekce vnitřní jednotky (2 x ročně) | 3 ks | 221,- | Kč/ks |
| Čištění kondenzátoru venkovní jednotky (2 x ročně) | 3 ks | 931,- | Kč/ks |
| Kontrola těsnosti všech dostupných šroubovaných i pájených spojů venkovní jednotky a prohlídka chladících okruhů dle legislativy, zápis do evidenční knihy dle množství chladiva a ekvivalentu CO2 (1 x ročně) | 3 ks | 815,- | Kč/ počet ks venkovních jednotek |
| Poznámka: případné odstranění úniku chladiva a jeho doplnění není obsaženo v ceně. |

Sazby výjezdů (servis na objednávku, havarijní servis):

hodinová sazba za výjezd je účtována za každou i započatou hodinu práce a doprava v počtu ujetých km tam i zpět. Cena za havarijní (nezbytně nutný) zásah k uvedení zařízení do chodu. V ceně za havarijní výjezd není započítán materiál. Limitní cena materiálu je 3.000,-Kč, v případě, že by byla překročena budou se o tom smluvní strany bez zbytečného odkladu navzájem informovat.

„Nezbytně nutným zásahem“ se rozumí prasklá voda, topné těleso, únik chladiva – freonů atd., tj. závady které je nutno řešit neprodleně, např. uzavřením příslušné větve topného okruhu. Rozhodně ne případný slabý únik topné vody ve strojovnách či výměníkové stanici, např. kapající regulační ventil. Navazující opravy budou řešeny v další resp. následující pracovní den standardním způsobem.

| Sazby výjezdů - ceník | Měrná jednotka | Fakturační cena |
| --- | --- | --- |
| Doprava po Praze | paušál | 990,-Kč |
| Výjezd - běžná sazba | h | 840,-Kč |
| Výjezd - MaR | h | 1.100,-Kč |
| Výjezd - chlazení | h | 990,-Kč |
| Výjezd do 24 hodin od nahlášení závady | h | 1.290,-Kč |
| Výjezd do 12 hodin od nahlášeni závady, sazba za práci o víkendu, svátcích a v době od 18:00 - 7:00hod | h | 1.490,-Kč |
| Výjezd do 6 hodin od nahlášení závady | h | 1.790,-Kč |

Servis na objednávku a havarijní servis bude účtován samostatně na základě skutečně provedených prací a dodaného materiálu. Ceny za servis a dopravu budou valorizovány dle indexu spotřebitelských cen vždy k 1. 1. příslušného roku.

Dohoda o ceně je nezbytnou podmínkou pro uzavření této smlouvy.

Ceny jsou uváděny bez DPH.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

III.  Platnost dodatku smlouvy

Dodatek smlouvy je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho 1 je pro dodavatele, 1 pro objednatele.

V Praze dne 22.5.2023					V Praze dne 7.6.2023

...........................................					...........................................

dodavatel							objednatel