KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu na ulici Kysucké 3.patro

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: Český Těšín | Datum: |
| Zadavatel: | IČ: |
| Město Český Těšín | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Poznámka: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 93 166,89 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 93 166,89 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datumja podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu na ulici Kysucké 3.patro

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Město Český Těšín

Zhotovitel:

Datum: 1.6.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| Náklady ze soupisu prací | 93 166,89 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 8413,18 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 3 246,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 822,92 |
| 997 - Přesun sutě | 1 036,94 |
| 998 - Přesun hmot | 307,32 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 80 753,71 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 5 378,20 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 15 358,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 29 872,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 0,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 1 594,00 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 24 963,94 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 3 587,57 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 4 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 4 000,00 |

Strana 2 z 5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu na ulici Kysucké 3.patro

Místo: Český Těšín Datum: 1.6.2023

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 93 166,89 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 8413,18 |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 3 246,00 |
| 1 | K | 612131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 14,000 | 109,00 | 1 526,00 |
|  | w |  | "obklady" 11,76 |  | 11,760 |  |  |
|  | w |  | (1,15+0,9+1,15-0,6)\*2,4 |  | 6,240 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 18,000 |  |  |
| 2 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 6,240 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 6,240 | 0,00 | 0,00 |
|  | w |  | (1,15+0,9+1,15-0,6)\*2,4 |  | 6,240 |  |  |
| 4 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 6,240 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 40,000 | 43,00 | 1 720,00 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 3 822,92 |
| 7 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 28,000 | 134,00 | 3 752,00 |

W 4\*7 28,000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 0,360 | 197,00 |

W

0,6\*0,6

0,360

d 997 Přesun sutě 1 036,94

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 0,120 | 2 090,00 | 250,80 |
| 10 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 1,515 | 99,70 | 151,05 |
| w 0,303\*5'Přepočtené koeficientem množství 1,515 |
| 11 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0,303 | 446,00 | 135,14 |
| 12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,303 | 1 650,00 | 499,95 |
| d 998 Přesun hmot 307,32 |
| i 13 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0,122 | 1 880,00 | 229,36 |
| 14 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 0,122 | 639,00 | 77,96 |
| d PSV Práce a dodávky PSV 80 753,71d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 378,20 |
| 15 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 2,000 | 372,00 | 744,00 |
| W "demontáže rozvodů" 2 2,000 |
| 16 | K | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | kus | 1,000 | 691,00 | 691,00 |
| 17 | K | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 468,00 | 468,00 |
| 18 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 2,000 | 483,00 | 966,00 |
| 19 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 3,000 | 531,00 | 1 593,00 |

Strana 3 z 5

|  |
| --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] |
| 20 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 0,500 | 802,00 | 401,00 |
| 21 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 87,80 | 175,60 |
| 22 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 97,30 | 194,60 |
| 23 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpaldních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 145,00 | 145,00 |
| d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 358,00 |
| 24 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 2,000 | 372,00 | 744,00 |
| w "demontáže rozvodů" 2 2,000 |
| 25 | K | 722131943 | Propojení potrubí | kus | 2,000 | 669,00 | 1 338,00 |
| 26 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 12,000 | 364,00 | 4 368,00 |
| 27 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 3,000 | 443,00 | 1 329,00 |
| 28 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,000 | 392,00 | 392,00 |
| 29 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm | m | 15,000 | 79,30 | 1 189,50 |
| 30 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 8,000 | 238,00 | 1 904,00 |
| W 2+1+2+2+1 8,000 |
| 31 | K | 722220111  | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 2,000 | 269,00 | 538,00 |
| 32 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 3,000 | 536,00 | 1 608,00 |
| 33 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 8,000 | 133,00 | 1 064,00 |
| 34  | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 15,000 | 58,90 | 883,50 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 29 872,00 |
| 35 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 2,000 | 372,00 | 744,00 |

'demontáže doplňkových předmětů a jejich zpětná montáž'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi | soubor | 1,000 | 208,00 | 208,00 |
| 37 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,000 | 999,00 | 999,00 |
| 38 | M | 64234211 | mísa keramická handicapí sedací v 500mm | kus | 1,000 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 39 | M | 64234071 | nádrž kombinovaného klozetu keramická s bočním napouštěním | kus | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 40 | K | 725119131 | Montáž klozetových sedátek standardních | kus | 1,000 | 158,00 | 158,00 |
| 41 | M | 55167399 | sedátko klozetové duroptastové bílé | kus | 1,000 | 956,00 | 956,00 |
| 42 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 162,00 | 162,00 |
| 43 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá | soubor | 1,000 | 1 570,00 | 1 570,00 |
| 44 | K | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 171,00 | 171,00 |
| 45 | K | 725241901 | Montáž vaničky sprchové | soubor | 1,000 | 2 320,00 | 2 320,00 |
| 46 | M | 55423028 | vanička sprchová obdélníková bílá 1200x730mm | kus | 1,000 | 5 980,00 | 5 980,00 |
| 47 | K | 725662800 | Demontáž infrazářičů | soubor | 1,000 | 116,00 | 116,00 |
| 48 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 285,00 | 1 425,00 |
| 49 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | kus | 1,000 | 897,00 | 897,00 |
| 50 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 3,000 | 97,00 | 291,00 |
| 51 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| 52 | K | 725841312 | Baterie sprchová nástěnná páková+ příslušenství | soubor | 1,000 | 2 090,00 | 2 090,00 |
| 53 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 1,000 | 342,00 | 342,00 |
| 54 | K | 725865311 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku | kus | 1,000 | 863,00 | 863,00 |
| 55 | K | 998725102 | Přesun hmot - pro celé ZTI | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0,00 |
| 56 | K | 741001 | Dodávka a montáž nové bytové rozvodnice včetně vystrojení | kpl | 0,000 | 7 980,00 | 0,00 |

Strana 4 z 5

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 741002 | Dodávka a montáž nových světelných okruhů včetně vypínačů | kpl | 0,000 | 3 600,00 | 0,00 |
| 58 | K | 741003 | Dodávka a montáž nových zásuvkových okruhů včetně zásuvek | kpl | 0,000 | 3 600,00 | 0,00 |
| 59 | K | 741004 | Nové napojení elktrického sporáku | kpl | 0,000 | 2 960,00 | 0,00 |
| 60 | K | 741005 | Demontáže stávajícího rozvodu | kpl | 0,000 | 1 800,00 | 0,00 |
| 61 | K | 741006 | Demontáže a zpětná montáž podhledů a lišt | kpl | 0,000 | 3 840,00 | 0,00 |
| 62 | K | 741371002 | Montáž svítidla | kus | 0,000 | 377,00 | 0,00 |
| 63 | M | 34814407 | svítidlo | kus | 0,000 | 590,00 | 0,00 |
| 64 | K | 741810001 | Revize elektro | kus | 0,000 | 2 000,00 | 0,00 |

d 766 Konstrukce truhlářské 1 594,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | K | 766001 | Demontáž a zpětná montáž plechové zástěny | kpl | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 66 | K | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m | kus | 1,000 | 394,00 | 394,00 |

d 781 Dokončovací práce - obklady 24 963,94

w 11,76\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství J12.936

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | K | 781477114 | Spárování | m2 | 14,000 | 66,40 | 929,60 |
| 74 | K | 781494111 | Provedení koutů včetně tmelení | m | 12,300 | 120,00 | 1 476,00 |

W \_ \_ 2,4\*4+0,75\*2+1,2 12,300

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  .K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 7,000 | 66,40 | 464,80 |
| b76 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | % | 234,933 | 3,37 | 791,72 |
| 77 | K | 998781294 | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 1000 m | % | 234,933 | 2,68 | 629,62 |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 3 587,57 |
| 78 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 1,000 | 372,00 | 372,00 |
|  | w |  | “malé opravy omítek" 2 |  | 2,000 |  |  |
| 79 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 72,260 | 0,00 | 0,00 |
|  | w |  | 5\*4+1,9\*1,2 |  | 22,280 |  |  |
|  | w |  | (5\*2+4\*2+0,6\*2+0,6\*2+1,2\*2)\*2,6 |  | 59,280 |  |  |
|  | w |  | -0,8\*2\*2 |  | -3,200 |  |  |
|  | w |  | -0,8\*2 |  | -1,600 |  |  |
|  | w |  | -3\*1,5 |  | -4,500 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 72,260 |  |  |
| 80 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 72,260 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | K | 784181131 | Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6,240 | 0,00 | 0,00 |
|  | w |  | "malba stěn na WC" 6,24 |  | 6,240 |  |  |
| 82 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6,240 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otéruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 72,260 | 44,50 | 3 215,57 |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 4 000,00 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 4 000,00 |
| 84 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Strana 5 z 5