PETR TOMÁNEK – ELEKTROINSTALACE

748 01 HLUČÍN KOZMICKÁ 569/3

IČO:03660753

TEL:xxxxxx

Email: xxxxxxx

V Hlučíně 30.3.2023

RBP, zdravotní pojišťovna Michálkovická 967/108,710 00 Slezská Ostrava

Nabídka: Oprava a výměna 48ks nouzového osvětlení na Správních budovách A a B

Materiál:

ECOPLANET LED sv.vč.N.O. 18W,1480lm,bílé – 11ks xxxxxxx

MODUS ECONOMIC LED SA,3hod,IP65,univ.piktogram – 17ks xxxxxxx

Downlight Modus SPMI LED 1500lm V2,3000K – 17ks xxxxxxx

MODUS ALDPB NZ 4 X 14w hliník DP 600,typ B – 3ks xxxxxxx

Materiál celkem bez DPH = xxxxxxx

Materiál celkem s DPH 21% = xxxxxxx

Práce v HZS 96hod xxxxxxx

Doprava: 130Km xxxxxxx

Materiál,doprava a práce celkem bez DPH = 152 688,-Kč

Materiál,doprava a práce celkem s DPH 21% = 184 752,-Kč

Nabídku vypracoval: Petr Tománek                                                                  Razítko a podpis