Cenová nabídka na celkovou elektro-rekonstrukci šatny č. 32

 vč. osvětlení líčících stolků a celkové rekonstrukce rozvaděče RS 13

 rekonstrukce rozvaděče RS13 (jističe, chrániče, hřebeny 12400,-

  el. materiál (kabely CYKY 1,5/2,5,vyp, zásuvky)                5620,-

  pom. el. mat. (krabice, sádra,lišty )                                3400,-

  reproduktor a/750 1ks                                                      750,-

  zvonek        a/320 1ks                                                     320,-

  LED sestava skříň     a/4356       10ks                         43560,-

  Demontáž stávající elektro instalace, dohledání vývodů           3940,-

  drážkování, pokládka                                                       9330,-

  kompletace                                                    6480,-

  doprava                                                        4500,-

.....................................................................................................................

    celkem                            90300,-

CN zpracoval J. Kročil All4 working Liberec

Tel.777 117 854 mail.j.b.krocil@seznam.cz

V Liberci dne 3.5.2023