POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Moravská galerie v Brně, Husova 18, Brno

Pražákův palác, Husova 18, 602 00 Brno

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

- Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen:

- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

- ohlásit vznik požáru na telefonní číslo: klapka 114 (místní ohlašovna požárů)

150    nebo     112

V hlášení uvede: své jméno, kde hoří (adresu), co hoří, telefon. Zavěsí a vyčká

zpětného ověření.

- Požární poplach je vyhlašován prostřednictvím elektrické požární signalizace nebo voláním

HOŘÍ

- Osoby, které nejsou v době vyhlášení požárního poplachu v bezprostředním nebezpečí, setrvají na místě a připraví se na provedení evakuace (prověřit přítomnost spolupracovníků a návštěvníků, připravit evakuaci materiálu, ukončit jednání).

Ohrožené osoby opustí objekt únikovými cestami a východem do volného prostoru dle pokynů členů preventivní požární hlídky.

Strážný nebo odpovědný zaměstnanec ohroženého úseku zařídí vypnutí elektrického proudu.

Členové preventivní požární hlídky postupují podle stanovených úkolů.

Z ohroženého úseku v případě možnosti odstraňte vysokotlaké lahve, hořlavé kapaliny, barvy a jiné hořlaviny.

JEDNEJTE VŽDY S KLIDEM A ROZVAHOU!

- Tísňové linky

| Veřejná ohlašovna požárů | 150, 112 |
| --- | --- |
| Policie | 158 |
| Lékařská záchranná služba | 155 |
| Elektrárna | 800 225 577 |
| Poruchy vody | 543 212 537 |
| Plynárna | 1239 |
| Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 950 631 111 |

- Hlavní vypínač elektrické energie – v 1. podzemním podlaží naproti výtahu nebo místnost u ohlašovny požárů.

Hlavní uzávěr vody – ve 2. podzemním podlaží – místnost za vrátnicí.

Brno 01.04.2023

Mgr. Jan Press

Ředitel MG

Platnost do další kontroly, tj. jeden rok

Zpracovala: Ing. Martina Janáková, Z-OZO-109/2003

Aktualizovala: Ing. Barbora Muchová, Z-OZO-179/2018