**Priloha c. 1 Dodatku c. 1 SOD 1265/2022**

Oceněný soupis prací změn závazku

Václav Vaidiš- Elektromontáže,

**23/017**

**MVE Horka úprava praporců**

program CELEKTRO

číslo akce: název akce: soubor:

RK KAPI TULrACE CENY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | % | základ | | cena | |
| 1 | materiál elektromontážní |  |  |  | 3 | 031 |
| 2 | prořez | 5.00 |  | 932 |  | 47 |
| 3 | materiál podružný | 3.00 | 3 | 031 |  | 91 |
| 4 | elektromontáže |  |  |  | 7 | 050 |
| 5 | materiál+výkony celkem |  |  |  | 10 | 219 |
| 6 | NÁKLADY hl.II celkem |  |  |  | 10 | 219 |
| 7 | provozní vlivy | 4.50 | 10 | 219 |  | 460 |
| 8 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  |  | 460 |
| 9 | cena bez DPH |  |  |  | 10 | 679 |
| 10 | DPH základní sazba | 21.00 | 10 | 679 | 2 | 243 |
| 11 | **CENA vč.DPH (Kč)** |  |  |  | **12** | **922** |

datum: 30.05.2023

vypracoval:

V ceně je obsažená demontáž stávajících praporců pod pojistkovým spodkem v rozvaděči RM1 , výroba nových praporců , jejich montáž a připojení vývodových kabelů AYKY 3x240+120.

Václav Vaidiš-

Elektromontáže, s.r.o číslo akce: 23/017 název akce: MVE Horka

program CELEKTRO

popis: úprava praporců

SOUPIS POLOŽEK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | č.položky | popis položky | množství | cena/mj | Cena | ČKP |
|  |  | **MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ** |  |  |  | recykl/mj |
| 1 | 000290224 | tyč plochá Cu 30/10(3,6kg/m) | 1.00 | 932.00/m | 932 | \* 1 |
| 2 | 000191310 | smršťovací trubice KZ1 | 3.00 | 29.00/ks | 87 | 4 |
| 3 | 000190219 | kabelové oko A1 lisovací 240x12 ALU | 9.00 | 196.00/ks | 1764 | 7 |
| 4 | 000190216 | kabelové oko A1 lisovací 120x12 ALU | 3.00 | 82.70/ks | 248 | 8 |
|  |  | **Součet** |  |  | **3031 Kč** | /celkem |

ELEKTROMONTÁŽ E

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 210100032 | ukončení na přístroji Cu pas do 50/10 | 3.00 | 495.00/ks | 1485 | \* 2 |
| 6 | 210070309 | vytvarovaní pasu Cu 30x10 , předvrtání | 3.00 | 894.00/ks | **2682** | \* 3 |
| 7 | 210100242 | natažení smršťovací trubicí Cu 30x10 | 3.00 | 125.00/ks | 375 | \* 4 |
| 8 | 210100012 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 | 9.00 | 228.00/ks | 2052 | \* 7 |
| 9 | 210100009 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm2 | 3.00 | 152.00/ks | 456 | \* 8 |
|  |  | **Součet** |  |  | **7050 Kč** |  |

datum: 30.05.2023

vypracoval:

strana 1