**Položkový rozpočet stavby**

Stavba:

**2023/01**

**ZŠ Okružní - Výměna termoventilů**

Objekt:

**01**

**Výměna termoventilů**

**Výměna termoventilů**

Rozpočet:

Objednatel:

**001**

**Město Bruntál**

**Nádražní 20**

IČO: **00295892**

DIČ:

**79201**

**Bruntál**

Zhotovitel:

**Marek Doležal vodoinstalatérské a topenářské práce**

**E. Krásnohorské 29**

IČO: **732 46 212**

DIČ: **CZ7305224850**

**792 01**

**Bruntál**

Vypracoval:

**Marek Doležal**

Rozpis ceny

HSV

Celkem

0,00

836 591,00

0,00

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

0,00

0,00

**836 591,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

**15**

**15**

**21**

**21**

%

%

%

%

**0,00** CZK

**0,00** CZK

Základ pro základní DPH

Základní DPH

**836 591,00** CZK

**175 684,11** CZK

**0,00** CZK

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

**1 012 275,11 CZK**

v

dne


**Ing. Petr Rys**

Za objednatele

Za zhotovitele

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 1 z 4



Popis stavby: 2023/01 - ZŠ Okružní - Výměna termoventilů

Popis objektu: 01 - Výměna termoventilů

Popis rozpočtu: 001 - Výměna termoventilů

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 2 z 4

**Rekapitulace dílů**

**Číslo**

**Název**

**Typ dílu**

**Celkem**

**%**

7

7

33

34

Rozvod potrubí

PSV

37 323,00

4,5

Armatury

PSV


799 268,00 95,5

836 591,00 100,0

Cena celkem

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 3 z 4



**Položkový rozpočet**

S: 2023/01

O: 01

ZŠ Okružní - Výměna termoventilů

Výměna termoventilů

Výměna termoventilů

R: 001

Cena s

DPH

**662 662,55**

23 079,54

37 067,14

P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

**547 655,00**

DPH

**Díl: 734**

**Armatury**

1

2

3

4

734430821R00

Demontáž termostatů kapilárových

kus

kus

kus

kus

289,00000

66,00

19 074,00

30 634,00

173 978,00

294 202,00

21,00

21,00

734300822R00

55113611R

Demontáž armatur horkov.,rozpoj.šroubení do DN 25

Šroubení 1/2" nastavitelné prodloužení

289,00000

578,00000

289,00000

106,00

301,00

21,00 210 513,38

21,00 355 984,42

734225273RT2

Ventil termostatický,přímý, GIACOMINI R402H DN 20 s

1 018,00

termostatickou hlavicí GIACOMINI R460H

Objímka proti zcizení

5

R 734.1

kus

289,00000

103,00

29 767,00

21,00

36 018,07

**Díl: 733**

**Rozvod potrubí**

**37 323,00**

**45 160,83**

6

733164103RT5

Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm

spojované lisováním

Trubka měděná systémová Mapress 28 x 1,0 mm

m

m

55,00000

44,00000

377,00

377,00

20 735,00

21,00

21,00

25 089,35

7

19631314R

16 588,00

20 071,48

**Díl: 734**

**Armatury**

**251 613,00**

**304 451,73**

8

734265223R00

Šroubení regulační, přímé, GIACOMINI R715TG DN 20

kus

kus

289,00000

46,00000

831,00

249,00

240 159,00

21,00 290 592,39

21,00 13 859,34

9

722224112R00

Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20

11 454,00



**Celkem**

**836 591,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 4

ooxWord://word/media/image5.jpegooxWord://word/media/image7.jpeg