Položkový rozpočet stavby

Stavba:

2023/01

ZŠ Okružní - Výměna termoventilů

Objekt:

01

Výměna termoventilů

Výměna termoventilů

Rozpočet:

Objednatel:

001

Město Bruntál

Nádražní 20

IČO: 00295892

DIČ:

79201

Bruntál

Zhotovitel:

Marek Doležal vodoinstalatérské a topenářské práce

E. Krásnohorské 29

IČO: 732 46 212

DIČ: CZ7305224850

792 01

Bruntál

Vypracoval:

Marek Doležal

Rozpis ceny

HSV

Celkem

0,00

836 591,00

0,00

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

0,00

0,00

836 591,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

15

15

21

21

%

%

%

%

0,00 CZK

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

Základní DPH

836 591,00 CZK

175 684,11 CZK

0,00 CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

1 012 275,11 CZK

v

dne

Ing. Petr Rys

Za objednatele

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 2023/01 - ZŠ Okružní - Výměna termoventilů

Popis objektu: 01 - Výměna termoventilů

Popis rozpočtu: 001 - Výměna termoventilů

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

Číslo

Název

Typ dílu

Celkem

%

7

7

33

34

Rozvod potrubí

PSV

37 323,00

4,5

Armatury

PSV

799 268,00 95,5

836 591,00 100,0

Cena celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

S: 2023/01

O: 01

ZŠ Okružní - Výměna termoventilů

Výměna termoventilů

Výměna termoventilů

R: 001

Cena s

DPH

662 662,55

23 079,54

37 067,14

P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

547 655,00

DPH

Díl: 734

Armatury

1

2

3

4

734430821R00

Demontáž termostatů kapilárových

kus

kus

kus

kus

289,00000

66,00

19 074,00

30 634,00

173 978,00

294 202,00

21,00

21,00

734300822R00

55113611R

Demontáž armatur horkov.,rozpoj.šroubení do DN 25

Šroubení 1/2" nastavitelné prodloužení

289,00000

578,00000

289,00000

106,00

301,00

21,00 210 513,38

21,00 355 984,42

734225273RT2

Ventil termostatický,přímý, GIACOMINI R402H DN 20 s

1 018,00

termostatickou hlavicí GIACOMINI R460H

Objímka proti zcizení

5

R 734.1

kus

289,00000

103,00

29 767,00

21,00

36 018,07

Díl: 733

Rozvod potrubí

37 323,00

45 160,83

6

733164103RT5

Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm

spojované lisováním

Trubka měděná systémová Mapress 28 x 1,0 mm

m

m

55,00000

44,00000

377,00

377,00

20 735,00

21,00

21,00

25 089,35

7

19631314R

16 588,00

20 071,48

Díl: 734

Armatury

251 613,00

304 451,73

8

734265223R00

Šroubení regulační, přímé, GIACOMINI R715TG DN 20

kus

kus

289,00000

46,00000

831,00

249,00

240 159,00

21,00 290 592,39

21,00 13 859,34

9

722224112R00

Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20

11 454,00

Celkem

836 591,00

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 4