| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  | 230107 | MŠ Husova Uherské Hradiště - rozšíření kapacity |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  | SOP 01 | Jihovýchodní pavilon MŠ |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  |  | 1 | stavbení práce dle PD 02/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | STAVAKTIV s.r.o. |  |  |  |  | IČO: |  | 26302497 |  |
|  |  |  | Trávník 2106 |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ26302497 |  |
|  |  |  | 686 03 | Staré Město |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: Ing. Lubomír Hučík |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| SV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 920,09 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 465,96 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 485,64 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 711 871,69 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  |  | 21 | % | 1 711 871,69 |  |  |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | CZK |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 1 711 871,69 |  |  |  |  | CZK |
|  |  | ve |  |  | dne |  | 08.06.2023 |  |  |  |  |
|  |  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |  |  |
| Popis stavby: 230107 - MŠ Husova Uherské Hradiště - rozšíření kapacity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis objektu: SOP 01 - Jihovýchodní pavilon MŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 1 - stavbení práce dle PD 02/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  |  | Typ dílu |  |  |  | Celkem |  | % |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | HSV |  |  |  | 4 396,35 |  | 0,3 |
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | HSV |  |  |  | 73 507,62 |  | 4,3 |
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | HSV |  |  |  | 8 146,80 |  | 0,5 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | HSV |  |  |  | 240 589,84 |  | 14,1 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | HSV |  |  |  | 1 800,00 |  | 0,1 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | HSV |  |  |  | 4 320,00 |  | 0,3 |
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  | HSV |  |  |  | 215 800,00 |  | 12,6 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | HSV |  |  |  | 10 672,08 |  | 0,6 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | HSV |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |
| 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  |  | HSV |  |  |  | 7 224,00 |  | 0,4 |
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | HSV |  |  |  | 44 767,27 |  | 2,6 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | HSV |  |  |  | 4 497,22 |  | 0,3 |
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | PSV |  |  |  | 10 497,64 |  | 0,6 |
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | PSV |  |  |  | 303 571,32 |  | 17,7 |
| 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | PSV |  |  |  | 128 259,55 |  | 7,5 |
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | PSV |  |  |  | 1 285,00 |  | 0,1 |
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | PSV |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | PSV |  |  |  | 6 365,00 |  | 0,4 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | PSV |  |  |  | 22 229,39 |  | 1,3 |
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | PSV |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |
| 781 | Obklady keramické |  |  |  | PSV |  |  |  | 106 605,64 |  | 6,2 |
| 784 | Malby |  |  |  | PSV |  |  |  | 10 652,42 |  | 0,6 |
| M21 | Elektromontáže |  |  |  | MON |  |  |  | 312 201,64 |  | 18,2 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | MON |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | MON |  |  |  | 81 284,00 |  | 4,7 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | PSU |  |  |  | 65 198,91 |  | 3,8 |
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  | VN |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |
| ON | Ostatní náklady |  |  |  | ON |  |  |  | 48 000,00 |  | 2,8 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 711 871,69 |  | 100,0 |