**Odběratel:**

**Povodí Ohře**

**Novosedlická 758**

**415 02 Teplice**

**DIČ:**

**Tel.:**

**E-mail:**

M230055

18.05.2023 30.06.2023

**NABÍDKA č. 23NA00113**

**Zakázka č.:**

**Vytvořil: E-mail: Tel.:**

**Vytvořeno dne:**

**Platnost do:**

**KLIMAX TEPLICE, s.r.o.**

**Teplická 45**



**417 23 Košťany Česká Republika E-mail:**

**DIČ: CZ25409174**

Montáž KJ do místností (713,705,818,819,811,908,917,910,909,911) budovy C areálu Povodí Ohře v Teplicích ul. Novosedlická 758 k udržování požadovaných provozních teplot pro laboratorní podmínky - značka HOKKAIDO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení dodávky** | **Množství** | **J.cena** | **Sleva** | **Kč celkem** |
| HCKU 761 Z3  HOKKAIDO - venkovní jednotka MULTI, výkon chlazení/topení 7,91kW/8,21kW | 2ks | 46 731,- | 25% | 70 097,- |
| HCKU 601 Z3  HOKKAIDO - venkovní jednotka MULTI, výkon chlazení/topení 6,15kW/6,45kW | 2ks | 43 541,- | 25% | 65 312,- |
| HCNMX 263 ZA  HOKKAIDO - venkovní jednotka MONO SPLIT, výkon chlazení/topení 2,6kW/2.9kW | 2ks | 18 630,- | 25% | 27 945,- |
| HKEU 533 ZAL  HOKKAIDO - vnitřní nástěnná jednotka ACTIVE LINE, výkon chlazení/topení 5,3kW/5,6kW | 2ks | 16 078,- | 25% | 24 117,- |
| HKEU 353 ZAL-1  HOKKAIDO - vnitřní nástěnná jednotka ACTIVE LINE, výkon chlazení/topení 3,5kW/3,8kW | 5ks | 10 960,- | 25% | 41 100,- |
| HKEU 263 ZAL  HOKKAIDO - vnitřní nástěnná jednotka ACTIVE LINE, výkon chlazení/topení 2,6kW/2,9kW | 3ks | 6 786,- | 25% | 15 269,- |
| Čerpadlo kondenzátu | 2ks | 3 300,- |  | 6 600,- |
| Demontáž stavajících jednotek, potrubních rozvodů do 10bm a ekologická likvidace | 1ks | 4 500,- |  | 4 500,- |
| Montážní práce, tlakové zkoušky a zprovoznění | 1ks | 116 500,- |  | 116 500,- |
| Cu potrubní rozvody s izolací a komunikační kabely | 118m | 750,- |  | 88 500,- |
| Doplnění chladiva | 1,6kg | 890,- |  | 1 424,- |
| Konzole nebo podstavce pro venkovní jednotku | 6ks | 1 400,- |  | 8 400,- |
| Napájení a jištění | 6ks | 2 000,- |  | 12 000,- |
| Revize elektro | 6ks | 1 200,- |  | 7 200,- |
| Doprava | 1ks | 5 600,- |  | 5 600,- |
| **CELKEM K ÚHRADĚ BEZ DPH** |  |  |  | **494 563,-** |

Předložený rozpočet, nebo jeho jakákoli součást je chráněna autorskými právy firmy KLIMAX TEPLICE s.r.o. Kopírování tohoto dokumentu, jeho částí či příloh, poskytování třetím stranám, bez písemného souhlasu firmy KLIMAX TEPLICE s.r.o. je zakázáno.



Vystavil:

Strana 2 dokladu 23NA00113

Předložený rozpočet, nebo jeho jakákoli součást je chráněna autorskými právy firmy KLIMAX TEPLICE s.r.o. Kopírování tohoto dokumentu, jeho částí či příloh, poskytování třetím stranám, bez písemného souhlasu firmy KLIMAX TEPLICE s.r.o. je zakázáno.

