Technický list

	Katalog. číslo	Název – popis	
	75004081	mySpin 12, laboratorní centrifuga	
	Robustní stolní mikrocentrifuga
	kompaktní, ergonomický design
	jednoduché, intuitivní ovládání
	velký přehledný displej pro otáčky/RCF, čas a provozní informace
	max výkon: 12 500 ot./min (9 800 g),
	max. kapacita - 12 x  2,0 ml,
	možno redukovat na 0,5 a 0,2 ml
	ochrana proti nevyvážení
	lze nastavovat buď otáčky nebo RCF
	zámek víka
	zvuková signál po skončení cyklu
	nastavení času: 1 sekunda až 30 minut
	                           kontinuální provoz
	                           quick-spin
	úroveň hlučnosti 51 až 53 dBA,
	rozměry (š x h x v): 171 x 203 x 114
	hmotnost 1,4 kg
	použití: např. PCR, separace buněk pomocí mikrofiltrace
	
	součástí dodávky:
	- rotor 12x1,5/2,0 ml
	- rotor 32x0,2 ml nebo 4x8 strip
	- redukce 2ml na 0,2ml (12ks)
	- redukce 2ml na 0,5ml (12ks)
	- napájecí zdroj

Ilustr.obr.