|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  PŘÍLOHA Č. 1  |
| **OPRAVA PODLAHY – kabinety učitelů ve 3.NP** |
| **činnost/dodávka** | **jednotka** | **rozměr \*** |  **cena/ jednotka**  |  **celková cena**  |
| Stržení stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace/doklad  | m2 | 94 |  43,00 Kč  |  4 042,00 Kč  |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 94 |  22,00 Kč  |  2 068,00 Kč  |
| vysátí podlahy | m2 | 94 |  6,00 Kč  |  564,00 Kč  |
| zpevňující penetrace (podklad nesoudržný zvětralý beton) | m2 | 94 |  16,00 Kč  |  1 504,00 Kč  |
| samonivelační stěrka do tl. 5 mm | m2 | 94 |  145,00 Kč  |  13 630,00 Kč  |
| Dodávka PVC odolnost proti vlivu kolečkové židle, odolnost proti vzniku skvrn, vysoké nároky na zátěž tř. 34.,43, odolnost proti poškrábání a otěru. (Např. NOVOFOLR EXTRA AMOS) Protikluznost, stálobarevnost na umělém světle, reakce výrobku na oheň Bfl-s1Plošná hmotnost 3 150 g/m²rozměrová stálost, tloušťka 2mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm, Barva bude doplněna po podpisu smlouvy. | m2 | 94 |  240,00 Kč  |  22 560,00 Kč  |
| Pokládka PVC včetně lepidla | m2 | 94 |  95,00 Kč  |  8 930,00 Kč  |
| Dodání a nalepení PVC soklu | bm | 95 |  43,00 Kč  |  4 085,00 Kč  |
| svaření za tepla a svařovací šňůra | bm | 50 |  35,00 Kč  |  1 750,00 Kč  |
| **cena celkem bez DPH** |  |  |  |  **59 133,00 Kč**  |
| **DPH** |  |  |  |  **12 417,93 Kč**  |
| **CENA celkem s DPH** |  | **21%** | **1,21** |  **71 550,93 Kč**  |
|  |  |  |  |  |
| **FIRMA: Řičánek Aleš** | **JMÉNO** | **Řičánek Aleš** |
| **SÍDLO: XXXXXXXXXXXXX** | **PODPIS** |  |
| **IČO: 74145444** | **DIČ:** | **CZ7207213816** |
|  |  |  |  |  |
| \* Rozměry určeny přesně měřením  |  |  |  |  |