ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 17 – Nerezový děrovaný plech do bočních průduchů komínů II

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Dodávka a montáž nerezového děrovaného plechu dle schváleného ZL č.3 – dopočet množství na komíny č. 6-25 a 61 (značení -viz příloha č.2)

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 56 565 Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla - Polohové označení komínů

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády 7.8.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |