ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 23 LIŠTOVÁNÍ OKEN xxxxxx, xxxxxx - exteriér

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení ZL na dodávku a montáž ocelových profilovaných říms před okna xxxx, xxxx. Odpočet původního řešení byl proveden v rámci ZL č.07.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 225 582Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do celkového termínu dokončení stavby.

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 27.11.2018 ......................................... Úřad vlády 27.11.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |