ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 24 KLEMPÍŘSKÉ KCE ZDĚNÉ VIKÝŘE FAS. 36, 39

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení ZL na dodávku a montáž oplechování zděných vikýřů na fasádě č. 36 a 39. Po zaměření na místě z postaveného lešení došlo k upřesnění výměry, kterou tento ZL upravuje dle skutečnosti. Dále ZL řeší doplechování podstavce kamenné vázy na fasádě č.36, úpravu rozvinuté šířky u římsy kamenného vikýře na fasádě č.36 a doplnění olověného přechodového pásku mezi omítkou a měděným plechem ze zadních stran vikýřů.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 72 027Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla - Fotografie

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 23.10.2018 ......................................... Úřad vlády ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |