ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 29: OKENNÍ OTVÍRAČE II

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení ZL týkající se dodávky a montáže nových okenních otvíračů. Důvody a jednotkové ceny byly schváleny v ZL č. 18. Tento ZL doplňuje další pozice oken s novým okenním otvíračem Geze OL90N.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 814 398Kč bez DPH Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla - Výpis dotčených pozic

| Zhotovitel datum, podpis 29.10.2018 ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády 30.10.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |