ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 6 – DOPLNĚNÍ FASÁDNÍHO LEŠENÍ- 8.ETAPA

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Doplnění chybějících položek k fasádnímu lešení na etapě č. 8. Důvody k vypracování ZL: Doplnění položek do zadání dle skutečnosti.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 334 843 Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla Výpočet výměr Fotodokumentace – oddílná příloha – předáno elektronicky

| Zhotovitel datum, podpis 19.6.2018 ......................................... HOCHTIEF CZ 14.6.2018 ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 19.6.2018 ......................................... Úřad vlády 19.6.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . 19.6.2018 ........................................ Generální projektant |