ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 10 – ZÁCHYTNÝ SYSTÉM, VÝLEZY KOPULE LEVÉ VÝCHODNÍ KŘÍDLO

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Ocenění dodávky a montáže záchytného systému na kopuli levého východního křídla včetně dotěsnění prostupů a vytvoření 2ks nových výlezových otvorů dle projektové instrukce č. 9 obdržené 29. 5. 2018.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 230 945Kč bez DPH. V případě schválení ZL po termínu 12. 6. 2018 je potřeba počítat s dodatečnými náklady - navýšení o pronájem lešení u fasád 38, 37, 36, 35, 34 případně práce z plošiny, horolezecké práce. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis 12.6.2018 ......................................... HOCHTIEF CZ 12.6.2018 ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 12.6.2018 ......................................... Úřad vlády 12.6.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . 12.6.2018 ........................................ Generální projektant |