ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 5 – LEŠENÍ – KOMÍNY- 1. část

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení ZL řešící komínové lešení. Projekt pro opravy komínových těles uvažoval užití kozové lešení, což nebylo možné použít. Po prohlídce stavu bednění v okolí komínových těles bylo konstatováno, že bednění střechy není ve stavu vyžadujícím výměnu. Uvažované kozové lešení v projektu vyžaduje pro založení rovnou plochu, čehož nebylo možné využít. Kozové lešení bylo nahrazeno lešením Layher Allround, které umožňuje tyto konstrukce řešit.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 444 249Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet změny - Přehledová tabulka nasazení - Pasport lešení řešených komínů – oddílná příloha - Vyjádření zhotovitele - Vyjádření generálního projektanta - Vyjádření lešenářské komory - Vyjádření ÚRS

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 29.1.2019 ......................................... Úřad vlády 18.1.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |