ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 34 Úprava komínového tělesa nad fasádou č. 60 ve smyslu PI č. 10

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení předloženého ZL, který řeší úpravu komínového tělesa nad fasádou č.60 ve smyslu vydané projektové instrukce č.10. Do komínového tělesa byly vysekány větrací otvory, stávající betonová deska byla reprofilována, překryta ocelovým plechem a plnoplošně překryta Cu plechem. Ocelový plech zajišťuje dostatečnou únosnost konstrukce v případě vstupu na měděné oplechování.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku + 22 340Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 8.1.2019 ......................................... Úřad vlády 4.12.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |