ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO:36 – Uzemnění I – mezi svody 32-39

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Žádáme o schválení ZL, který řeší doplnění uzemnění objektu mezi svody 32-39 a s tím spojenými pracemi. ZL byl vyvolán nutností doplnění zemnění na základě předaného nevyhovujícího proměření původní uzemňovací soustavy. Podkladem pro provedení a zpracování ZL byla vydaná PI č. 13.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 248 291Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 15.1.2019 ......................................... Úřad vlády 8.1.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |