ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 42 Doplnění okenních fólií II

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení předloženého ZL, který řeší požadavek objednatele na dodávku a montáž okenních fólií na vnější stranu vnitřních křídel.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku + 23 318 Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: bez dopadu do celkového termínu milníku

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 1.2.2019 ......................................... Úřad vlády ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |