ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 44 Doplnění fasádního lešení -2. milník

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení předloženého ZL, který doplňuje chybějící položky k fasádnímu lešení v rámci 2. milníku stavby.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku + 843 715 Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla - Výpočet výměr

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády 26.2.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |