|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stavební rozpočet** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **Objekt: Oprava sprch, dámské + pánské** |  |  |  | **1 175 810,65 Kč** | **celková cena bez DPH** |
| **Č. p.** | **Položky** | **Množství** | **MJ** | **JC bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |  |
| 1 | Demontáž kanálku v podlaze | 24 | ks | **212,00 Kč** | **5 088,00 Kč** |  |
| 2 | Demontáž sprchových baterií | 20 | ks | **155,00 Kč** | **3 100,00 Kč** |  |
| 3 | Demontáž rozvodu kanalizace | 66 | bm | **95,00 Kč** | **6 270,00 Kč** |  |
| 4 | Bourání betonové podlahy pro napojení vpustí | 24 | kus | **728,00 Kč** | **17 472,00 Kč** |  |
| 5 | Oklepání obkladů - 2 vrstvy | 214 | m2 | **112,00 Kč** | **23 968,00 Kč** |  |
| 6 | Oklepání dlažeb | 108 | m2 | **121,00 Kč** | **13 068,00 Kč** |  |
| 7 | Obroušení starého lepidla | 322 | m2 | **44,00 Kč** | **14 168,00 Kč** |  |
| 8 | Vysekání drážek pro rozvody vody | 78 | bm | **119,00 Kč** | **9 282,00 Kč** |  |
| 9 | Pomocné bourací práce pro napojení kanalizace a vody | 35 | hod | **257,00 Kč** | **8 995,00 Kč** |  |
| 10 | Ruční přesun suti do 50 m | 12,09 | t | **679,00 Kč** | **8 209,11 Kč** |  |
| 11 | Naložení suti do kontajneru | 12,09 | t | **272,00 Kč** | **3 288,48 Kč** |  |
| 12 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 12,09 | t | **2 114,00 Kč** | **25 558,26 Kč** |  |
| 13 | Betonáž podlahy po napojení vpustí | 24 | kus | **1 387,00 Kč** | **33 288,00 Kč** |  |
| 14 | Vyrovnání stěn a podlah cementovou stěrkou | 214 | m2 | **119,00 Kč** | **25 466,00 Kč** |  |
| 15 | RAKO LE21 - vyrovnávací stěrka betonových konstrukcí (průměrná tlouštka 5mm) | 1819 | kg | **24,00 Kč** | **43 656,00 Kč** |  |
| 16 | Zapravení drážek | 78 | bm | **95,00 Kč** | **7 410,00 Kč** |  |
| 17 | Pomocné stavební práce pro napojení kanalizace a vody | 30 | hod | **257,00 Kč** | **7 710,00 Kč** |  |
| 18 | Provedení hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 322 | m2 | **109,00 Kč** | **35 098,00 Kč** |  |
| 19 | RAKO SE2 - hydroizolační elastomerová vodovzdorná dvousložková membrána | 69 | kus | **1 624,00 Kč** | **112 056,00 Kč** |  |
| 20 | Provedení výztuh rohů páskou hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 135 | bm | **63,00 Kč** | **8 505,00 Kč** |  |
| 21 | RAKO SE5 - Těsnící pásky 80 | 155 | bm | **43,00 Kč** | **6 665,00 Kč** |  |
| 22 | Penetrace povrchu před pokládkou obkladů a dlažeb | 322 | m2 | **42,00 Kč** | **13 524,00 Kč** |  |
| 23 | Hloubková penetrace SE2 | 8 | ks | **1 095,00 Kč** | **8 760,00 Kč** |  |
| 24 | Montáž dlažeb včetně řezání a spárování | 108 | m2 | **601,00 Kč** | **64 908,00 Kč** |  |
| 25 | Color Two, GRS1K623, dlaždice, 20 x 20 cm, bílá | 129,6 | m2 | **417,00 Kč** | **54 043,20 Kč** |  |
| 26 | Montáž obkladů včetně řezání a spárování | 214 | m2 | **597,00 Kč** | **127 758,00 Kč** |  |
| 27 | Neo, WATGY147, obkládačka, 20 x 25 cm, světle modrá | 256,8 | m2 | **192,00 Kč** | **49 305,60 Kč** |  |
| 28 | RAKO AD531 MAX News (C2T) - Mrazuvzdorné modifikované lepidlo, typ C2TE S1 | 90 | ks | **410,00 Kč** | **36 900,00 Kč** |  |
| 29 | RAKO GFDRY 121 - Flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota | 6 | ks | **547,00 Kč** | **3 282,00 Kč** |  |
| 30 | RAKO GEASY - Flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota - dvojsložková epoxidová | 14 | ks | **2 272,00 Kč** | **31 808,00 Kč** |  |
| 31 | Montáž rohových, ukončovcích lišt k obkladům | 97 | bm | **95,00 Kč** | **9 215,00 Kč** |  |
| 32 | Havos lišta "L" - nerez kartáčovaná 8mm | 50 | ks | **257,00 Kč** | **12 850,00 Kč** |  |
| 33 | Silikonování | 298 | bm | **28,00 Kč** | **8 344,00 Kč** |  |
| 34 | RAKO ASI 121 - Pružná těsnící hmota s fungicidy pro vnitřní prostředí | 25 | ks | **171,00 Kč** | **4 275,00 Kč** |  |
| 35 | RAKO SAB 121 - Jednosložkový polyuretanový tmel | 14 | ks | **209,00 Kč** | **2 926,00 Kč** |  |
| 36 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | **68 489,00 Kč** | **68 489,00 Kč** |  |
| 37 | Zakrytí zařízení před poškozením - podlaha, osttaní | 180 | m2 | **112,00 Kč** | **20 160,00 Kč** |  |
| 38 | Průběžný úklid stavby | 180 | m2 | **44,00 Kč** | **7 920,00 Kč** |  |
| 39 | Provedení napoejní vody na hlavní rozvod | 2 | kpl | **6 150,00 Kč** | **12 300,00 Kč** |  |
| 40 | Provedení rozvodu vody včetně dodávky PPR trubky DN20 a fitinek | 78 | bm | **410,00 Kč** | **31 980,00 Kč** |  |
| 41 | Provedení rozvodu kanalizace včetně dodávky HT trubky a tvarovek | 66 | bm | **497,00 Kč** | **32 802,00 Kč** |  |
| 42 | Montáž podlahové vpusti | 24 | ks | **372,00 Kč** | **8 928,00 Kč** |  |
| 43 | Vpusť podlahová spodní DN75 200X200 | 24 | ks | **358,00 Kč** | **8 592,00 Kč** |  |
| 44 | Montáž baterie sprchové termostatické podomítkové včetně sprchové hlavice | 20 | ks | **1 587,00 Kč** | **31 740,00 Kč** |  |
| 45 | Ventil samouzavírací Sanela SLT 131S SPRCHOVÝ PODOMÍTKOVÝ | 20 | ks | **1 300,00 Kč** | **26 000,00 Kč** |  |
| 46 | Příslušenství Sanela SLT 04 ventil TERMOSTATICKÝ SMĚŠ.3/4 ̋ 28L/MIN | 20 | ks | **1 882,00 Kč** | **37 640,00 Kč** |  |
| 47 | Výtok sprchový Sanela SLA14 ANTIVANDAL ANTI-SUICIDE NEREZ | 20 | ks | **1 106,00 Kč** | **22 120,00 Kč** |  |
| 48 | Montáž doplňků | 20 | ks | **175,00 Kč** | **3 500,00 Kč** |  |
| 49 | Polička do sprchy drátěná Bemeta Cytro 250X75X110MM CHROM | 20 | ks | **871,00 Kč** | **17 420,00 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Objekt: Spárování dlažby v bazénové hale** |  |  |  | **244 464,14 Kč** | **celková cena bez DPH** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Č. p.** | **Položky** | **Množství** | **MJ** | **JC bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |  |
| 1 | Vyčištění, vyškrábání spár mezi dlažbou 100x100 mm | 378 | m2 | **53,00 Kč** | **20 034,00 Kč** |  |
| 2 | Ruční přesun suti do 50 m | 0,756 | t | **679,00 Kč** | **513,32 Kč** |  |
| 3 | Naložení suti do kontajneru | 0,756 | t | **272,00 Kč** | **205,63 Kč** |  |
| 4 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 0,756 | t | **2 114,00 Kč** | **1 598,18 Kč** |  |
| 5 | Spárování stávající dlažby 100x100mm epoxidovou spárovačkou | 378 | m2 | **238,00 Kč** | **89 964,00 Kč** |  |
| 6 | RAKO GEASY - Flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota - dvojsložková epoxidová | 45 | ks | **2 272,00 Kč** | **102 240,00 Kč** |  |
| 7 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | **9 357,00 Kč** | **9 357,00 Kč** |  |
| 8 | Zakrytí zařízení před poškozením - podlaha, osttaní | 35 | m2 | **112,00 Kč** | **3 920,00 Kč** |  |
| 9 | Průběžný úklid stavby | 378 | m2 | **44,00 Kč** | **16 632,00 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **Objekt: Sanace stropu v přízemí** |  |  |  | **249 882,48 Kč** | **celková cena bez DPH** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Č. p.** | **Položky** | **Množství** | **MJ** | **JC bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |  |
| 1 | Oklepání nesoudržných částí betonových konstrukcí (pro sanace) | 131 | m2 | **91,00 Kč** | **11 921,00 Kč** |  |
| 2 | Očistění zkorodované výztuže (pro sanace) | 131 | m2 | **33,00 Kč** | **4 323,00 Kč** |  |
| 3 | Ruční přesun suti do 50 m | 4,192 | t | **679,00 Kč** | **2 846,37 Kč** |  |
| 4 | Naložení suti do kontajneru | 4,192 | t | **272,00 Kč** | **1 140,22 Kč** |  |
| 5 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 4,192 | t | **2 114,00 Kč** | **8 861,89 Kč** |  |
| 6 | Penetrace povrchu před pokládkou obkladů a dlažeb | 131 | m2 | **42,00 Kč** | **5 502,00 Kč** |  |
| 7 | Hloubková penetrace SE2 | 8 | ks | **1 095,00 Kč** | **8 760,00 Kč** |  |
| 8 | Vyrovnání stěn a podlah cementovou stěrkou | 131 | m2 | **119,00 Kč** | **15 589,00 Kč** |  |
| 9 | RAKO LE21 - vyrovnávací stěrka betonových konstrukcí (průměrná tlouštka 10mm) | 2162 | kg | **24,00 Kč** | **51 888,00 Kč** |  |
| 10 | Provedení hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 131 | m2 | **109,00 Kč** | **14 279,00 Kč** |  |
| 11 | RAKO SE2 - hydroizolační elastomerová vodovzdorná dvousložková membrána | 14 | kus | **1 624,00 Kč** | **22 736,00 Kč** |  |
| 12 | Pomocné lešení na výšky do 5 metrů | 131 | m2 | **248,00 Kč** | **32 488,00 Kč** |  |
| 13 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | **46 300,00 Kč** | **46 300,00 Kč** |  |
| 14 | Zakrytí zařízení před poškozením - podlaha, osttaní | 129 | m2 | **112,00 Kč** | **14 448,00 Kč** |  |
| 15 | Průběžný úklid stavby | 200 | m2 | **44,00 Kč** | **8 800,00 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **Objekt: Oprava rezervoáru pro vodu** |  |  |  | **522 095,64 Kč** | **celková cena bez DPH** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Č. p.** | **Položky** | **Množství** | **MJ** | **JC bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |  |
| 1 | Oklepání nesoudržných částí betonových konstrukcí (pro sanace) | 195,5 | m2 | **91,00 Kč** | **17 790,50 Kč** |  |
| 2 | Očistění zkorodované výztuže (pro sanace) | 195,5 | m2 | **33,00 Kč** | **6 451,50 Kč** |  |
| 3 | Ruční přesun suti do 50 m | 6,256 | t | **679,00 Kč** | **4 247,82 Kč** |  |
| 4 | Naložení suti do kontajneru | 6,256 | t | **272,00 Kč** | **1 701,63 Kč** |  |
| 5 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 6,256 | t | **2 114,00 Kč** | **13 225,18 Kč** |  |
| 6 | Penetrace povrchu před pokládkou obkladů a dlažeb | 195,5 | m2 | **42,00 Kč** | **8 211,00 Kč** |  |
| 7 | Hloubková penetrace SE2 | 8 | ks | **1 095,00 Kč** | **8 760,00 Kč** |  |
| 8 | Vyrovnání stěn a podlah cementovou stěrkou | 195,5 | m2 | **119,00 Kč** | **23 264,50 Kč** |  |
| 9 | RAKO LE21 - vyrovnávací stěrka betonových konstrukcí (průměrná tlouštka 10mm) | 3226 | kg | **24,00 Kč** | **77 424,00 Kč** |  |
| 10 | Provedení hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 195,5 | m2 | **109,00 Kč** | **21 309,50 Kč** |  |
| 11 | RAKO SE2 - hydroizolační elastomerová vodovzdorná dvousložková membrána | 115 | kus | **1 624,00 Kč** | **186 760,00 Kč** |  |
| 12 | Provedení výztuh rohů páskou hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 102 | bm | **63,00 Kč** | **6 426,00 Kč** |  |
| 13 | RAKO SE5 - Těsnící pásky 80 | 117 | bm | **43,00 Kč** | **5 031,00 Kč** |  |
| 14 | Montáž ocelových nosníků pod potrubím v suterénu včetně vysekání kapes a zazdění | 16 | kus | **1 601,00 Kč** | **25 616,00 Kč** |  |
| 15 | Jekl 100x100x3 pozinkovaný žárově ponorem/45µm | 16 | kus | **922,00 Kč** | **14 752,00 Kč** |  |
| 16 | Pomocné lešení na výšky do 5 metrů | 98 | m2 | **248,00 Kč** | **24 304,00 Kč** |  |
| 17 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | **53 573,00 Kč** | **53 573,00 Kč** |  |
| 18 | Zakrytí zařízení před poškozením - podlaha, osttaní | 129 | m2 | **112,00 Kč** | **14 448,00 Kč** |  |
| 19 | Průběžný úklid stavby | 200 | m2 | **44,00 Kč** | **8 800,00 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **E** | **Objekt: Oprava vířivky** |  |  |  | **57 015,00 Kč** | **celková cena bez DPH** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Č. p.** | **Položky** | **Množství** | **MJ** | **JC bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |  |
| 1 | Práce na vyztužení nosné části výřivek | 97 | hod | **257,00 Kč** | **24 929,00 Kč** |  |
| 2 | Ocelové profily pro vyztužení nosné části výřivek - pozink DN20mm, doplnění o štelovací matici a kotevní patky z plechu | 1 | kpl | **20 855,00 Kč** | **20 855,00 Kč** |  |
| 3 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | **6 334,00 Kč** | **6 334,00 Kč** |  |
| 4 | Zakrytí zařízení před poškozením - podlaha, osttaní | 20 | m2 | **112,00 Kč** | **2 240,00 Kč** |  |
| 5 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | **1 777,00 Kč** | **1 777,00 Kč** |  |
| 5 | Průběžný úklid stavby | 20 | m2 | **44,00 Kč** | **880,00 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |