ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 49: Střecha tělocvičny

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Dle zadání projektu vycházejícího ze závazného stanoviska OPP MHMP byla stávající břidličná krytina šetrně demontována a zachovalé kusy ukládány pro opětovné použití. Vzhledem k malému rozsahu zachovalé krytiny a její problematické kvalitě ověřené v certifikované zkušebně (viz příloha č. 2) byla po dohodě mezi objednatelem, zástupcem památkové péče a generálním projektantem upřesněna plocha pro využití původní břidlice, a to na objekt střechy tělocvičny. Generální dodavatel, tj. zhotovitel navrhuje náhradu projektem uvažovaného pásu typu R za difúzně uzavřenou doplňkovou hydroizolační vrstvu na asfaltové bázi BauderTOP TS 40 NSK za účelem zvýšení těsnosti střešní plochy objektu tělocvičny.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku + 6 051Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: Vzhledem k využití původního materiálu (stávající demontované břidličné krytiny) a jeho problematických vlastností (viz příl. 2) na střeše tělocvičny zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím původního materiálu – břidlice a neposkytuje záruku za jakost na tento použitý původní materiál – břidlici; tím není dotčena záruka za jakost zbývajících částí díla dle smlouvy.

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla - Protokol o zkouškách kamene včetně interpretace výsledků - Závazné stanovisko

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 7.5.2019 ......................................... Úřad vlády 7.5.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | ........................................ Generální projektant |