ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 57 Obklad tělocvična

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení předloženého ZL, který řeší požadavek objednatele na provedení smrkového obkladu stěn tělocvičny dle přílohy č. 2. Barevnost RAL bude upřesněna vzorkováním. Objednatel tímto ZL řeší náhradu uhnilých spodních částí deštění oken, což bylo zjištěno po demontáži těchto obložek. Celoplošný obklad navazuje na původní historické řešení. Ve změnovém listě není uvažováno s truhlářskými úpravami/opravami původních demontovaných krytů.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku + 355 237Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do konečného termínu

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla - Výkresová dokumentace

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 17.9.2019 ......................................... Úřad vlády 17.9.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | ........................................ Generální projektant |