|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Přehled** |  |
|   | stavba | 768 906,13 Kč | 930 376,42 Kč |  |
| **Modernizace fyzikální laboratoře** | podlahy | 111 657,95 Kč | 135 106,12 Kč |  |
| Gymnázium Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o., Masarykova tř. 1313, Lutyně, 735 14 Orlová | instalatér | 23 910,80 Kč | 28 932,07 Kč |  |
|  | zařizovací prvky | 12 350,00 Kč | 14 943,50 Kč |  |
|  | **Celkem bez DPH** | **916 824,88 Kč** | **1 109 358,10 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **POLOŽKA** | **množství (ks/m2/bm)** | **cena za jednotku** | **celkem bez DPH** | **cena celkem s DPH** |  |
| **Demontáž zařizovacích předmětů** |   |   |   |   |   |  |
| Demontáž mycího centra včetně baterií, umyvadel a konzol  | 1,00 | ks | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 6 292,00 Kč |  |
| Demontáž stávajícího nábytku  | 1,00 | kpl | 8 300,00 Kč | 8 300,00 Kč | 10 043,00 Kč |  |
| Demontáž stávající vestavné skříně | 1,00 | ks | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč |  |
| Demontáž stávajících svítidel | 12,00 | ks | 455,00 Kč | 5 460,00 Kč | 6 606,60 Kč |  |
|   |   |  | **CELKEM** | **22 560,00 Kč** | **27 297,60 Kč** |  |
| **Demontáž konstrukcí** |   |   |   |   |   |  |
| Demontáž stávajících keramických obkladů | 4,71 | m2 | 143,00 Kč | 673,53 Kč | 814,97 Kč |  |
|   |   |  | **CELKEM** | **673,53 Kč** | **814,97 Kč** |  |
| **Konstrukce vodorovné** |   |   |   |   |   |  |
| Podhled kazetový vč. rastru vč. navýšení prořezu 10 % | 62,90 | m2 | 924,00 Kč | 58 119,60 Kč | 70 324,72 Kč |  |
|   |   |  | **CELKEM** | **58 119,60 Kč** | **70 324,72 Kč** |  |
| **Úpravy povrchů** |   |   |   |   |   |  |
| Stěny - škrábání staré omítky + penetrace | 74,00 | m2 | 226,00 Kč | 16 724,00 Kč | 20 236,04 Kč |  |
| Stěny - lokální hrubé zapravení po drážkování | 1,00 | kpl | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 4 235,00 Kč |  |
| Stěny - oprava finálních povrchů (štukování)  | 74,00 | m2 | 356,00 Kč | 26 344,00 Kč | 31 876,24 Kč |  |
| Stěny - malba bílá dvojnásobná | 31,00 | m2 | 69,00 Kč | 2 139,00 Kč | 2 588,19 Kč |  |
| Stěny - malba barevná dvojnásobná | 43,00 | m2 | 79,00 Kč | 3 397,00 Kč | 4 110,37 Kč |  |
| Drážkování v cihle, zaházení šliců, vyrovnávání stěn | 1,00 | kpl | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč |  |
|   |   |  | **CELKEM** | **58 104,00 Kč** | **70 305,84 Kč** |  |
| **Elektroinstalace** |   |   |   |   |   |  |
| viz. projektová dokumentace elektro | 1,00 | kpl | 270 271,00 Kč | 270 271,00 Kč | 327 027,91 Kč |  |
|   |   |  | **CELKEM** | **270 271,00 Kč** | **327 027,91 Kč** |  |
| **Svítidla** |   |   |   |   |   |  |
| Montáž stropních svítidel vestavných, LED panely, rozdělené okruhy | 20,00 | ks | 483,00 Kč | 9 660,00 Kč | 11 688,60 Kč |  |
| LED stropní panely vestavné do kazetového podhledu (viz. PD elektro) | 20,00 | ks | 3 325,00 Kč | 66 500,00 Kč | 80 465,00 Kč |  |
| Montáž stropních svítidel (viz. PD elektro) | 2,00 | ks | 5 076,00 Kč | 10 152,00 Kč | 12 283,92 Kč |  |
| Asymetrický reflektor (viz. PD elektro) | 2,00 | ks | 733,00 Kč | 1 466,00 Kč | 1 773,86 Kč |  |
|   |   |  | **CELKEM** | **87 778,00 Kč** | **106 211,38 Kč** |  |
| **Ostatní, revize** |   |   |   |   |   |  |
| Revize elektro  | 1,00 | kpl | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 10 285,00 Kč |  |
| Ostatní pomocný materiál (zakrývací a manipulační materiály) | 1,00 | kpl | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč |  |
| Doprava mat. a přesun materiálu doprava vlastní | 1,00 | kpl | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 420,00 Kč |  |
| Likvidace odpadu, skládkovné | 1,00 | kpl | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč |  |
| Kontejner | 1,00 | kpl | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 420,00 Kč |  |
|   |   |   | **CELKEM** | **22 500,00 Kč** | **27 225,00 Kč** |  |
| **Podlahy** |   |   |   |   |   |  |
| Soklová PVC lišta, dekor světle šedá  | 32,00 | bm | 164,00 Kč | 5 248,00 Kč | 6 350,08 Kč |  |
| PVC podlaha vč. prořezu 15 %, vysoká odolnost proti opotřebení | 72,33 | m2 | 605,00 Kč | 43 759,65 Kč | 52 949,18 Kč |  |
| Demontáž původní nášlapné vrstvy | 62,90 | m2 | 138,00 Kč | 8 680,20 Kč | 10 503,04 Kč |  |
| Nivelační stěrky cca do 1 cm | 62,90 | m2 | 495,00 Kč | 31 135,50 Kč | 37 673,96 Kč |  |
| Pokládka PVC podlahy vč. lepení a svařování | 62,90 | m2 | 274,00 Kč | 17 234,60 Kč | 20 853,87 Kč |  |
| Odstranění podkladních vrstev stávajících podlah, případně betonování apod.-odhad | 1,00 | kpl | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč |  |
|   |   |  | **CELKEM** | **111 657,95 Kč** | **135 106,12 Kč** |  |
| **Klimatizační jednotky**  |   |   |   |   |   |  |
| Klimatizační systém / venkovní + vnitřní jednotka  | 2,00 | ks | 92 000,00 Kč | 184 000,00 Kč | 222 640,00 Kč |  |
| Potrubí komplet. izolované, vakuované, vč. kabeláže  | 40,00 | ks | 450,00 Kč | 18 000,00 Kč | 21 780,00 Kč |  |
| Kompletace systému, seřízení max. výkonu a zaučení obsluhy  | 2,00 | kpl | 11 500,00 Kč | 23 000,00 Kč | 27 830,00 Kč |  |
| Základna pro vnější jednotku  | 2,00 | ks | 1 150,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 783,00 Kč |  |
| Pomocný instalační materiál  | 2,00 | ks | 4 100,00 Kč | 8 200,00 Kč | 9 922,00 Kč |  |
| Doprava mat. a přesun materiálu doprava vlastní | 1,00 | kpl | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 420,00 Kč |  |
| ZTI - odpady kondenzátu | 20,00 | kpl | 270,00 Kč | 5 400,00 Kč | 6 534,00 Kč |  |
| Elektro - přívod, jištění vč. revizní zprávy  | 2,00 | kpl | 3 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč |  |
|   |   |  | **CELKEM** | **248 900,00 Kč** | **301 169,00 Kč** |  |
| **Vnitřní vodovod+kanalizace+montáž zařizovacích prvků** |   |   |   |   |   |  |
| Úprava stávajích rozvodů vnitřní kanalizace a vodovodu, nové sifony,… | 1,00 | kpl | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 7 865,00 Kč |  |
| Nové rozvody vnitřní kanalizace a vodovodu vč. sifonu, demonstrační stůl | 1,00 | kpl | 9 750,00 Kč | 9 750,00 Kč | 11 797,50 Kč |  |
| Drážkování v cihle a betonu, zaházení šliců, vyrovnávání stěn | 3,60 | bm | 503,00 Kč | 1 810,80 Kč | 2 191,07 Kč |  |
| Zapojení odpadů a vodovodních baterií | 3,00 | ks | 1 950,00 Kč | 5 850,00 Kč | 7 078,50 Kč |  |
|   |   |  | **CELKEM** | **23 910,80 Kč** | **28 932,07 Kč** |  |
| **ZAŘIZOVACÍ PRVKY** |   |   |   |   |   |  |
| Stojánková baterie | 2,00 | ks | 6 175,00 Kč | 12 350,00 Kč | 14 943,50 Kč |  |
|   |   |   | **CELKEM** | **12 350,00 Kč** | **14 943,50 Kč** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |