| Investor :+A1:F41 | Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa : | VELÍŠSKÁ 116, 258 01 Vlašim |  |  |  |  |
| Akce : | REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA |  |  |  |  |
|  | POLOŽKA | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKA | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ CENA |
| 1 | Kotle, výměníky |  |  |  |  |
|  | Kondenzační kotel s výkonem do 45 kW | 2 | ks | 57 900 Kč | 115 800 Kč |
|  | Kotlová regulace, 2x topný okruh, 1x ohřev TV, ovládání a posílání SMS o sumární poruše. | 1 | ks | 62 240 Kč | 62 240 Kč |
|  | Neutralizační zařízení | 1 | ks | 4 110 Kč | 4 110 Kč |
|  | Kondenzační kotel s výkonem do 15 kW | 1 | ks | 39 400 Kč | 39 400 Kč |
|  | Zásobníkový ohřívač o objemu 200 litrů s topným výměníkem | 1 | ks | 22 727 Kč | 22 727 Kč |
|  | Nerezový komín 80/125 včetně odkouření, délka 10 m | 3 | ks | 15 736 Kč | 47 208 Kč |
|  | Expanzní nádoba objem 25 litrů, 6 bar | 1 | ks | 1 808 Kč | 1 808 Kč |
|  | Expanzní nádoba objem 200 litrů, 6 bar | 1 | ks | 12 366 Kč | 12 366 Kč |
| 2 | ARMATURY |  |  |  |  |
|  | Čerpadlo ALPHA2 32-80 180, 1.f. | 1 | ks | 16 320 Kč | 16 320 Kč |
|  | Čerpadlo Magna3 32-80-80, 1.f. | 1 | ks | 35 114 Kč | 35 114 Kč |
|  | Čerpadlo ALPHA2 25-60 180, 1.f. | 1 | ks | 5 532 Kč | 5 532 Kč |
|  | Čerpadlo COMFORT 15-14 B PM | 1 | ks | 2 966 Kč | 2 966 Kč |
|  | Zpětná klapka DN25 | 5 | ks | 338 Kč | 1 690 Kč |
|  | Filtr DN25 | 3 | ks | 266 Kč | 798 Kč |
|  | Kulový kohout plynový DN20 | 1 | ks | 373 Kč | 373 Kč |
|  | Kulový kohout plynový DN25 | 2 | ks | 563 Kč | 1 126 Kč |
|  | Plynová hadice 3/4" MF 0,5 m | 3 | ks | 710 Kč | 2 130 Kč |
|  | Kulový kohout DN20 | 5 | ks | 165 Kč | 825 Kč |
|  | Kulový kohout DN25 | 16 | ks | 268 Kč | 4 288 Kč |
|  | Kulový kohout DN65 | 2 | ks | 2 144 Kč | 4 288 Kč |
|  | Vyvažovací ventil STAD DN25 | 3 | ks | 3 627 Kč | 10 881 Kč |
|  | Trojcestný ventil Kv=10 m3/h s pohonem | 2 | ks | 4 870 Kč | 9 740 Kč |
|  | Odvzdušňovací ventil DN15 | 6 | ks | 290 Kč | 1 740 Kč |
|  | Vypouštěcí kohout DN15 | 16 | ks | 83 Kč | 1 328 Kč |
|  | Teploměr 0-120 °C | 11 | ks | 132 Kč | 1 452 Kč |
|  | Tlakoměr 0-600 kPa | 2 | ks | 108 Kč | 216 Kč |
| 3 | Potrubí |  |  |  |  |
|  | Ocel DN20 | 6 | m | 109 Kč | 654 Kč |
|  | Ocel DN25 | 36 | m | 172 Kč | 6 192 Kč |
|  | Ocel DN65 | 6 | m | 432 Kč | 2 592 Kč |
|  | Ocel DN80 | 2 | m | 589 Kč | 1 178 Kč |
|  | PVC 30 | 5 | m | 47 Kč | 235 Kč |
| 4 | Nátěry |  |  |  |  |
|  | Nátěr systetický 2x antikorozní | 50 | m | 123 Kč | 6 150 Kč |
| 5 | Izolace |  |  |  |  |
|  | Mirelon Pro Izolace 28/20 mm, tloušťka 20 mm | 36 | m | 65 Kč | 2 340 Kč |
|  | Mirelon Pro Izolace 76/20 mm, tloušťka 20 mm | 2 | m | 125 Kč | 250 Kč |
|  | Mirelon Pro Izolace 89/20 mm, tloušťka 20 mm | 2 | m | 155 Kč | 310 Kč |
| 6 | Demontáže |  |  |  |  |
|  | Stávajících kotlů, kouřovodů a jejich příslušenství | 1 | kompl. | 18 400 Kč | 18 400 Kč |
| 7 | Montážní práce |  |  |  |  |
|  | Montáže kotlů a kotlového okruhu | 1 | kompl. | 24 100 Kč | 24 100 Kč |
|  | Montáž komínu kotlů včetně dopojení kouřovodů na komín | 1 | kompl. | 27 900 Kč | 27 900 Kč |
|  | Montáž rozdělovače a sběrače, vystrojení topných okruhů | 1 | kompl. | 56 200 Kč | 56 200 Kč |
|  | Montáž elektro a MaR | 1 | kompl. | 17 600 Kč | 17 600 Kč |
| 8 | Ostatní |  |  |  |  |
|  | Závěsné a kotvící prvky | 1 | kompl. | 4 630 Kč | 4 630 Kč |
|  | Tvarovky, pomocný montážní materiál, svářecí souprava, těsnící prvky | 1 | kompl. | 14 552 Kč | 14 552 Kč |
|  | Tlaková zkouška, provozní zkouška | 1 | kompl. | 6 400 Kč | 6 400 Kč |
|  | Uvedení do provozu | 2 | kompl. | 9 500 Kč | 19 000 Kč |
|  | Vyhotovení revizní zprávy komínu, revize elektro, revize plyn | 1 | kompl. | 24 200 Kč | 24 200 Kč |
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 639 349 Kč |