Konečný příjemce:
	CZU, FŽP, KGEV
	Ing. Adéla Šípková, Ph.D.

	IČO: 46580387 DIČ: CZ46580387
HILGER s.r.o.

	Místecká 329/258
Hrabová
720 00 Ostrava

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 60460709 
	DIČ: CZ60460709
	Česká zemědělská univerzita v Praze
	
	Kamýcká 129
Praha 
165 00 Praha 620

Datum vystavení: 	29.06.2023
Datum dodání:	
Forma dopravy:		

Nabídka č. M0616C

Informace pro dodavatele - na fakturu prosím napište:                                                                                                                              Projekt MetalRem byl podpořen částkou 446 000 € z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP a Technologické agentury ČR v rámci Programu KAPPA.

Množství	MJ	Název položky	
1	ks    	MicroFlow PFA-ST nebulizer for Thermo
iCAP Q, 400µl/min capillary (ES-2040-73)
 	
1	ks    	PFA-LC MicroFlow PFA nebulizer, 500 µm
i.d., orange, Fluoropolymer Connection
Line
 	
3	ks    	Flared PVC 3-Stop Tubing, Orange-
Yellow-Orange (0.51mm), 95mm Bridge
Distance (3 balení po 12 ks)
 	
1	ks    	Spray chamber – Standard glass cyclonic,
No baffle, 842312051411, Thermo iCap
compatible
 	
1	ks    	Zahraniční doprava	

						Razítko a podpis: